CIG: XXXX

CUP: F14D22003600006

| Anlage Interessensbekundung/ Abgabe Kostenvoranschlag Lieferung von Automations Produkten |  | Allegato manifestazione interesse/ presentazione preventivo Fornitura di prodotti per l’automazione |
| --- | --- | --- |

Der Unterfertigte / Il sottoscritto

______________________________________________________________________________________________

geboren in / nato a

______________________________________________________________________________________________

am /il

______________________________________________________________________________________________

rechtlicher Vertreter des Unternehmens / rappresentante legale dell’impresa

______________________________________________________________________________________________

mit Sitz in / con sede legale a

______________________________________________________________________________________________

Mwst. Nr. / Partita IVA

______________________________________________________________________________________________

Steuernummer / Codice fiscale

______________________________________________________________________________________________

PEC Adresse / Indirizzo PEC

______________________________________________________________________________________________

| ERKLÄRT |  | DICHIARA |
| --- | --- | --- |
| unter eigener Verantwortung, im Bewusstsein der strafrechtlichen Vorschriften, gemäß Art. 76, DPR Nr. 445/2000, für die dort vorgesehenen Fälle von Urkundenfälschung und unwahren Erklärungen, ex Art. 46 und 47, DPR Nr. 445/2000. |  | sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000. |
| er/sie an der vorliegenden Marktrecherche gemäß den von der Vergabestelle festgelegten Modalitäten teilnehmen möchte. |  | di voler partecipare all’indagine di mercato secondo e modalità prestabilite dalla stazione appaltante. |
| Im Besitz der folgenden Voraussetzungen zu sein: |  | Di essere in possesso dei seguenti requisiti: |
| Voraussetzungen gemäß Art. 80 des GvD 50/2016 (Fehlen von Hindernissen für den Vertragsabschluss mit der öffentlichen Verwaltung); |  | requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione); |
| Eintragung im Handelsregister für Tätigkeiten, die gemäß Art. 83, Absatz 1 Buchstabe a) des GvD 50/2016 im Zusammenhang mit den Leistungen der Ausschreibung stehen; Eintragung als Wirtschaftsteilnehmer im Ausschreibungsportal der Autonomen Provinz Bozen (www.ausschreibungen-suedtirol.it); |  | essere iscritto al registro delle imprese per attività inerenti ai servizi oggetto di gara in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let. a) del D.Lgs 50/2016; Iscrizione come operatore economico al sito Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano (www.bandi-altoadige.it); |

| Information gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) |  | Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) |
| --- | --- | --- |
| Der Datenverantwortliche (das heißt, die Person, die die Zwecke und Mittel zur Verarbeitung personenbezogener Daten festlegt) ist das Berufsbildungszentrum Bruneck, mit Sitz in der Toblstrasse Nr. 6, IT-39031 Bruneck, (E-Mail: bbz.bruneck@schule.suedtirol.it, PEC: bbz.bruneck@pec.prov.bz.it, Tel. +39 0474 573411). Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Verantwortliche gemäß Art. 37 der DSGVO den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer – “DPO”) benennt hat, der über folgende Kanäle erreichbar ist: Tschigg Stephan, mit Sitz in der Amba-Alagi-Str. Nr. 10, IT-39100 Bozen Bildungsverwaltung@provinz.bz.it. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten wird den folgenden Zweck haben: Abschluss von Verträgen und Erfüllung der vertraglichen Pflichten (zulasten und zugunsten des Verantwortlichen), also zu Zwecken, die eng mit der Abwicklung der vertraglichen Beziehungen mit Ihnen stehen, einschließlich Verwaltungs- und Buchführungsformalitäten und -vorgänge (zum Beispiel: Einholung von Informationen vor Abschluss eines Vertrages; Durchführung von Transaktionen aufgrund von Pflichten, die aus dem abgeschlossenen Vertrag herrühren; operative und verwaltungsbezogene Anforderungen; Anforderungen im Hinblick auf die Kontrolle der Leistung; Überprüfung der steuerlichen und beitragsorientierten Regelmäßigkeit; Streitabwicklung – vertragliche Nichterfüllungen; Mahnungen; Vergleiche; Forderungsbeitreibung; Schiedsgerichtsverfahren; Rechtsstreitigkeiten etc.). |  | Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è il Centro di formazione professionale di Brunico, con sede a 39031 – Brunico (E-Mail: bbz.bruneck@schule.suedtirol.it, PEC: bbz.bruneck@pec.prov.bz.it, Tel. +39 0474 573411). Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) che è contattabile attraverso i seguenti canali:: Tschigg Stephan, con sede in Via Amba-Alagi-Str. N. 10, IT-39100 Bozen Bildungsverwaltung@provinz.bz.it. Il trattamento dei dati personali potrà avere la seguente finalità: stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale con Lei, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dal contratto concluso; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo sull’esecuzione della prestazione; per verifica della regolarità fiscale e contributiva; per la gestione del contenzioso – inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, etc.). |

| Technische Mindestanforderungen |  | Caratteristiche funzionali minime |
| --- | --- | --- |

Automation Paket Pacchetto automazione

| a)_technische Daten |  | - scheda tecnica |
| --- | --- | --- |

| Mindestvoraussetzungen |  | caratteristiche requisiti minimi |
| --- | --- | --- |
| 4 Stück 3SU1803-0AZ10 K0Y / CIN20221028163744142662 AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, 3 Befehlsstellen, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, weiß, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung, LED-Modul mit integrierter LED AC/DC 24V, weiß, Federzuganschluss, für Bodenbefestigung, Metrische Verschraubung M20 für AS-i-Profilleitung, zum Hineinführen des Flachkabels ins AS-i-Gehäuse, für Kunststoff- oder Metall- Gehäuse mit 1-3 Befehlsstellen 8 Stück 8WD4450-5AB Dauerlichtelement, mit integrierter LED, rot, AC 230 V, Durchmesser 70 mm 8 Stück 8WD4450-5AD Dauerlichtelement, mit integrierter LED, gelb, AC 230 V, Durchmesser 70 mm 8 Stück 8WD4450-5AC Dauerlichtelement, mit integrierter LED, grün, AC 230 V, Durchmesser 70 mm 8 Stück 8WD4428-0BD AS-Interface Adapterelement, schwarz, mit/ohne externe Hilfsspannung, umschaltbar, A/B-Technik, für 3 Signalelemente, DC 24 V, Durchmesser 70 mm 8 Stück 8WD4408-0AE Gehäuse aus Thermoplast, Durchmesser 70 mm, Bis zu fünf Elemente zwischen Anschlusselement und Deckel montierbar 13 Stück 3RK7243-2AA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, CM 1243-2 Kommunikationsmodul AS-Interface Master gemäß AS-i Spezifikation V3.0 13 Stück 3SU1801-0NZ10 KOY / CIN20221028163007124407 AS-Interface-Gehäuse für Befehlsgeräte 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, 1 Befehlsstelle, Gehäuse für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Kunststoff, Gehäuseoberteil gelb, 1 Befehlsstelle Kunststoff, Befehlsstelle mittig; NOT-HALT-Pilzdrucktaster, 22 mm, rund, Kunststoff, rot, 40 mm, zwangsläufige Verrastung, gemäß DIN EN ISO 13850, Drehentriegelung 4 Stück 3RX9501-1BA00 AS-i Power 3A AC 120V/230V AS-Interface Netzteil, IP20 IN: AC 120 V / 230 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 mit integrierter Erdschlusserkennung, mit integrierter Überlasterkennung mit AS-i Datenentkopplung |  | 4 pezzi 3SU1803-0AZ10 K0Y / CIN20221028163744142662 custodia AS-Interface per dispositivi di comando 22 mm, rotondo, materiale della custodia plastica, 3 punti di comando, personalizzazione con configuratore, senza arresto di emergenza, 8 pezzi 8WD4450-5AB elemento a luce fissa, con LED integrato, rosso, AC 230 V, diametro 70 mm 8 pezzi 8WD4450-5AD elemento a luce fissa, con LED integrato, giallo, AC 230 V, diametro 70 mm 8 pezzi 8WD4450-5AC elemento a luce fissa, con LED integrato, verde, AC 230 V, diametro 70 mm 8 pezzi 8WD4428-0BD adattatore per AS-Interface, nero, con/senza tensione ausiliaria esterna, commutabile, tecnica A/B, per 3 elementi di segnalazione, DC 24 V, diametro 70 mm 8 pezzi 8WD4408-0AE elemento di connessione, con coperchio di chiusura, nero, per montaggio su base di fondo/angolare, con morsetto a molla, 13 pezzi 3RK7243-2AA30-0XB0 SIMATIC S7-1200, CM 1243-2 modulo di comunicazione master AS-Interface secondo la specifica AS-i V3.0 13 pezzi 3SU1801-0NZ10 KOY / CIN20221028163007124407 custodia AS-Interface per dispositivi di comando 22 mm, rotondo, materiale della custodia plastica, 1 punto di comando, personalizzazione con configuratore, con arresto di emergenza, 4 pezzi 3RX9501-1BA00 AS-i Power 3A DC 24 V alimentatore di rete AS-Interface, IP20 IN: DC 24 V OUT: AS-i, 3A (DC 30 V), IP20 con riconoscimento di guasto verso terra, con rilevamento di sovraccarico integrato con disaccoppiamento dati AS-i |

Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer:

Prezzo complessivo senza IVA:		____________________________________

Automation Paket Pacchetto automazione

| b)_technische Daten |  | b)_scheda tecnica |
| --- | --- | --- |

| Mindestvoraussetzungen |  | caratteristiche requisiti minimi |
| --- | --- | --- |
| 14 Stück 1LE1003-0DB22-2AB4-Z G11 SIMOTICS GP MOTOR TYPE: 1AV3082B Niederspannungsmotor, IEC Käfigläufer, eigengekühlt, IPSS Wärmeklasse 155(F) nach 130(B) Aluminiumgehäuse Premium Efficiency, 4-polig * Baugr. 80M * 0,55kW (5O0Hz) 0,63kW (60Hz) Standardfarbe RAL 7030, sofern über eine Kurzangabe keine andere Farbe gewählt wird. 3 AC 50Hz 230VD/400VY * 3 AC 60Hz 460VY IM B3 MOTORSCHUTZ, 1 KALTLEITER FUER ABSCHALTUNG Anschlusskasten oben G1l=Anbau Drehimpulsgeber ‚Kübler Sendix 5020 HTL, 1024 I 14 Stück 6FX5002-2CA12-1AC0 Signalleitung konfektioniert Typ: 6FX5002-2CA12 (zwischen HTL Geber und CU250 Inverter) 4x 2x 0.34+4x 0,5 C ohne Sub-D Stecker UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3mm Länge (m)=2 |  | 14 pezzi 1LE1003-0DB22-2AB4-Z G11 SIMOTICS GP tipo di motore: 1AV3082B motore a bassa tensione, IEC rotore a gabbia, a raffreddamento naturale, IP55 classe di temperatura 155(F) secondo 130(B) carcassa in alluminio Premium Efficiency, a 4 poli * grand. costr. 80M * 0,55 kW (50 Hz) 0,63 kW (60 Hz) colore standard RAL 7030, se tramite una sigla breve non è stato selezionato un altro colore. 3 AC 50 Hz 230 VD/400 VY * 3 AC 60 Hz 460 VY IM B 3, PROT. MOTORE, 1 TERMISTORI PER DISINSERZIONE morsettiera in alto G11=montaggio del trasduttore rotativo Kübler Sendix 5020 HTL, 1024 I 14 pezzi 6FX5002-2CA12-1AC0 cavo di segnale confezionato tipo: 6FX5002-2CA12 (HTL e encoder TTL) 4x 2x 0.34+4x 0.5 C senza connettore Sub-D UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3mm, lunghezza 2m |

Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer:

Prezzo complessivo senza IVA:		____________________________________