CIG: XXXX

CUP: F14D22003600006

| Anlage Interessensbekundung/ Abgabe Kostenvoranschlag Lieferung von 13 KNX Schulungskoffern |  | Allegato manifestazione interesse/ presentazione preventivo Fornitura di 13 valigie KNX per didattica |
| --- | --- | --- |

Der Unterfertigte / Il sottoscritto

______________________________________________________________________________________________

geboren in / nato a

______________________________________________________________________________________________

am /il

______________________________________________________________________________________________

rechtlicher Vertreter des Unternehmens / rappresentante legale dell’impresa

______________________________________________________________________________________________

mit Sitz in / con sede legale a

______________________________________________________________________________________________

Mwst. Nr. / Partita IVA

______________________________________________________________________________________________

Steuernummer / Codice fiscale

______________________________________________________________________________________________

PEC Adresse / Indirizzo PEC

______________________________________________________________________________________________

| ERKLÄRT |  | DICHIARA |
| --- | --- | --- |
| unter eigener Verantwortung, im Bewusstsein der strafrechtlichen Vorschriften, gemäß Art. 76, DPR Nr. 445/2000, für die dort vorgesehenen Fälle von Urkundenfälschung und unwahren Erklärungen, ex Art. 46 und 47, DPR Nr. 445/2000. |  | sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76, DPR n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, ai sensi degli artt. 46 e 47, DPR n. 445/2000. |
| er/sie an der vorliegenden Marktrecherche gemäß den von der Vergabestelle festgelegten Modalitäten teilnehmen möchte. |  | di voler partecipare all’indagine di mercato secondo e modalità prestabilite dalla stazione appaltante. |
| Im Besitz der folgenden Voraussetzungen zu sein: |  | Di essere in possesso dei seguenti requisiti: |
| Voraussetzungen gemäß Art. 80 des GvD 50/2016 (Fehlen von Hindernissen für den Vertragsabschluss mit der öffentlichen Verwaltung); |  | requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs 50/2016 (assenza di cause ostative a contrarre con la pubblica Amministrazione); |
| Eintragung im Handelsregister für Tätigkeiten, die gemäß Art. 83, Absatz 1 Buchstabe a) des GvD 50/2016 im Zusammenhang mit den Leistungen der Ausschreibung stehen; Eintragung als Wirtschaftsteilnehmer im Ausschreibungsportal der Autonomen Provinz Bozen (www.ausschreibungen-suedtirol.it); |  | essere iscritto al registro delle imprese per attività inerenti ai servizi oggetto di gara in conformità a quanto previsto dall’art. 83 comma 1 let. a) del D.Lgs 50/2016; Iscrizione come operatore economico al sito Contratti Pubblici della Provincia Autonoma di Bolzano (www.bandi-altoadige.it); |

| Information gemäß Art. 13 und 14 der Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 (DSGVO) |  | Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) |
| --- | --- | --- |
| Der Datenverantwortliche (das heißt, die Person, die die Zwecke und Mittel zur Verarbeitung personenbezogener Daten festlegt) ist das Berufsbildungszentrum Bruneck, mit Sitz in der Toblstrasse Nr. 6, IT-39031 Bruneck, (E-Mail: bbz.bruneck@schule.suedtirol.it, PEC: bbz.bruneck@pec.prov.bz.it, Tel. +39 0474 573411). Es wird hiermit bekannt gegeben, dass der Verantwortliche gemäß Art. 37 der DSGVO den Datenschutzbeauftragten (Data Protection Officer – “DPO”) benennt hat, der über folgende Kanäle erreichbar ist: Tschigg Stephan, mit Sitz in der Amba-Alagi-Str. Nr. 10, IT-39100 Bozen Bildungsverwaltung@provinz.bz.it. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten wird den folgenden Zweck haben: Abschluss von Verträgen und Erfüllung der vertraglichen Pflichten (zulasten und zugunsten des Verantwortlichen), also zu Zwecken, die eng mit der Abwicklung der vertraglichen Beziehungen mit Ihnen stehen, einschließlich Verwaltungs- und Buchführungsformalitäten und -vorgänge (zum Beispiel: Einholung von Informationen vor Abschluss eines Vertrages; Durchführung von Transaktionen aufgrund von Pflichten, die aus dem abgeschlossenen Vertrag herrühren; operative und verwaltungsbezogene Anforderungen; Anforderungen im Hinblick auf die Kontrolle der Leistung; Überprüfung der steuerlichen und beitragsorientierten Regelmäßigkeit; Streitabwicklung – vertragliche Nichterfüllungen; Mahnungen; Vergleiche; Forderungsbeitreibung; Schiedsgerichtsverfahren; Rechtsstreitigkeiten etc.). |  | Il titolare del trattamento (cioè il soggetto che determina le finalità e i mezzi del trattamento di dati personali) è il Centro di formazione professionale di Brunico, con sede a 39031 – Brunico (E-Mail: bbz.bruneck@schule.suedtirol.it, PEC: bbz.bruneck@pec.prov.bz.it, Tel. +39 0474 573411). Si informa che il Titolare del Trattamento ha designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento il responsabile della protezione dei dati personali (Data Protection Officer – “DPO”) che è contattabile attraverso i seguenti canali:: Tschigg Stephan, con sede in Via Amba-Alagi-Str. N. 10, IT-39100 Bozen Bildungsverwaltung@provinz.bz.it. Il trattamento dei dati personali potrà avere la seguente finalità: stipulazione dei contratti ed adempimento delle obbligazioni contrattuali (a carico ed a favore del Titolare), e quindi per scopi strettamente connessi alla gestione del rapporto contrattuale con Lei, comprese le formalità ed adempimenti amministrativi e contabili (ad esempio: acquisizione di informazioni preliminari alla conclusione di un contratto; esecuzione di operazioni sulla base degli obblighi derivati dal contratto concluso; per esigenze di tipo operativo e gestionale; per esigenze di controllo sull’esecuzione della prestazione; per verifica della regolarità fiscale e contributiva; per la gestione del contenzioso – inadempimenti contrattuali; diffide; transazioni; recupero crediti; arbitrati; controversie giudiziarie, etc.). |

| Technische Mindestanforderungen |  | Caratteristiche funzionali minime |
| --- | --- | --- |

KNX Schulungskoffer – 13 Stück Valigie KNX per didattica – 13 pezzi

| a)_technische Daten |  | - scheda tecnica |
| --- | --- | --- |

| Mindestvoraussetzungen |  | caratteristiche requisiti minimi |
| --- | --- | --- |
| Im Folgenden werden die Anforderungen an die Schulungskoffer genauer spezifiziert, wobei darauf zu achten ist, dass die Koffern den einschlägigen Normen bzw. Vorschriften für didaktische Schulungsgeräte entsprechen und CE gekennzeichnet sind. Die Schulungskoffer sind aus Hartplastik ausgeführt und haben die äußeren Abmessungen von ca. 700 x 400 x (110 + 110) mm. Für den Transport sind die Koffer mit Rollen ausgestattet und haben einen ausziehbaren Griff an der kurzen Längsseite zum Ziehen. Zusätzlich haben sie noch einen Transportgriff zum Tragen des Koffers. Die Koffer sind aufklappbar, sodass sich jeweils zwei Seiten ergeben, welche jede Seite eine Tiefe von 110 mm hat. Somit werden im Kofferboden hauptsächlich die Versorgung und die REG-Geräte eingebaut und im Kofferdeckel befindet sich die Sensorik samt der Simulation für Beleuchtung, Jalousie und Heizung. Um die Koffer mit Energie zu versorgen, haben die Koffer jeweils einen Stecker samt beleuchteten Schalter, welcher in der Außenwand eingebaut wird. Die Verbindung zur Stromversorgung erfolgt mit einem Kaltgeräte-Netzkabel (mit Schukostecker). Aufbau Kofferboden Im Kofferboden befinden sich die Absicherungen, alle KNX-Geräte für den REG-Einbau, WLAN-Router mit mind. 4 Ports. Die Geräte sind so eingebaut, dass für die Schüler keine unmittelbare Gefahr ausgeht. Folgend werden nun die ausgewählten Geräte aufgelistet. Eventuell andere Fabrikate und Typen müssen auf jedem Falle gleichwertig sein. - FI-Schutzschalter C10A 30mA Typ A 2polig - Schuko-Steckdose für den REG-Einbau - KNX- Spannungsversorgung 640mA Fabr.: Gira, Type: 21300 oder gleichwertig - KNX Smart Home Server X1 Fabr.: Gira, Type: 209600 oder gleichwertig - KNX-Schaltaktor 6fach 16A / Jalousieaktor 3fach 16 A Komfort Fabr.: Gira, Type: 503300 oder gleichwertig - Heizungsaktor 6fach mit Regler Fabr.: Gira, Type: 213900 oder gleichwertig - DALI-Gateway Tunable White Plus Fabr.: Gira, Type: 210800 oder gleichwertig - Binäreingang 8fach 12-48V AC/DC potentialfrei Fabr.: Gira, Type: 212800 oder gleichwertig. Damit dieser Binäreingang auch angesteuert werden kann, befinden sich in unmittelbarer Nähe kleine Kippschalter, wobei diese schaltend aber auch tastend sind. - IP-Router für KNX Fabr.: Gira, Type: 216700 oder gleichwertig - IP-Schnittstelle für KNX Fabr.: Gira, Type: 216800 oder gleichwertig - Jalousieaktor 4fach AC230V / DC12-48V mit Handbetätigung Fabr.: Gira, Type: 103900 oder gleichwertig - Dimmaktor 4fach Komfort für KNX 4x225W/VA Fabr.: Gira, Type: 202500 oder gleichwertig - Analogaktor 4fach Fabr.: Gira, Type: 102200 oder gleichwertig - Gira S1 für den sicheren Fernzugriff zur Steuerung des GIRA Smart Server Fabr.: Gira, Type: 208900 oder gleichwertig - RF/TP Medienkoppler oder RF-Repeater für KNX Fabr.: Gira, Type: 511000 oder gleichwertig - Spannungsversorgung AC 24V 1A Fabr.: Gira, Type: 102400 oder gleichwertig - WLAN-Router mit 4Ports POE Damit bei eventuellen Erweiterungen auch noch externe Geräte angeschlossen werden können, müssen alle notwendigen Verbindungen über handelsübliche Steckverbindungen (z.B. Wago oder Phönix) herausgeführt werden. Dies gilt sowohl für den KNX-Bus (4polig für den Bus und Spannungsversorgung 24VDC) als auch dem DALI-Bus. Die Ports vom WLAN-Router sind bei geöffnetem Koffer leicht zugänglich, sodass jederzeit zusätzliche Patchs noch eingesteckt werden können Aufbau Kofferdeckel Im oberen bzw. rechten Teil des Koffers oder auch Kofferdeckel werden sämtliche Sensoren (siehe Liste unten), sowie für die Simulation der Übungsaufgaben ein Layout samt Grundriss, in welchem die schaltbaren und dimmbaren Leuchten verbaut werden. Zudem werden in diesem Grundriss die Simulationen für die Jalousien sowie für die Heizungen und auch Kühlungen verbaut. Der Kofferdeckel wird mit einer HPL-Platte (Stärke >5mm) abgedeckt. Die Bestückung bzw. die Anordnung der Tastsensoren erfolgt laut einem Layout, welcher vom BBZ zur Verfügung gestellt wird. Die Tastsensoren und dort alle verbauten Geräte werden mit einer UP-Dose, Rahmen und allen sämtlich notwendigen Zubehör für den einwandfreien Betrieb geliefert. Zusätzlich wird auf der Platte ein Grundriss mittels Siebdruck aufgedruckt, in welchem später die Leuchten platziert werden. Es müssen mindestens folgende Sensoren verbaut werden: - 2 Stück Taster mit Wippe 2fach für KNX, System 55, Farbe reinweiß glänzend Fabr.: Gira, Type: 517303 oder gleichwertig - 2 Stück Tastsensor 4 Komfort 3fach für KNX System 55 inklusive Rahmen und Abdeckwippen, Farbe reinweiß glänzend Fabr.: Gira, Type: 504300 oder gleichwertig - 1 Stück Stetigregler mit Tasterschnittstelle 4-fach für KNX, System 55 inklusive Rahmen und Abdeckungen Farbe reinweiß glänzend Fabr.: Gira, Type: 210003 oder gleichwertig - 1 Stück Taster mit Wippe 1fach für KNX System 55 inklusive Rahmen und Abdeckungen Farbe reinweiß glänzend Fabr.: Gira, Type: 517103 oder gleichwertig - 1 Stück multifunktionionales Raumbediengerät Gira G1 POE inklusive Einbaudosen, Rahmen und Abdeckungen. Farbe weiß Fabr.: Gira, Type: 206912 oder gleichwertig Die Anordnung hat so zu erfolgen, dass zu einem späteren Zeitpunkt noch zusätzliche Sensoren eingebaut werden können. Simulation Leuchten und Jalousie Im Grundriss werden die jeweiligen Leuchten bzw. sämtliche anderen Simulationen verbaut. Hierfür sind 6 Lichtkreise vorgesehen, welche nur schaltbar sind und über den KNX-Schaltaktor angesteuert werden. Diese Lichtkreise werden mit LED´s realisiert. Zusätzlich zu den geschalteten Lichtkreisen kommen noch 4 dimmbare Lichtkreise, welche über den Dimmaktor 4-fach angesteuert werden. Auch diese Lichtkreise werden über LED´s, mit einem Durchmesser von ca. 1,5cm, sodass sich der ändernde Helligkeitswert leicht erkennen lässt. Auch werden 4 Jalousiesimulation mit LED realisiert, welche über den Jalousieaktor 4-fach realisiert werden. Die Anordnung der Jalousie erfolgt ebenfalls über dem vom BBZ zur Verfügung gestellten Plan. Die Simulation muss mittels einem LED anzeigen, dass der Motor in Betrieb ist, sowie den Sonnenschutz bzw. Auf-ab, als auch die Jalousieposition anzeigen. Für die Simulation der Langzeit werden ca. 7-rechteckförmige LED verwendet, welche zeitlich verzögert einschalten, sodass eine Laufzeit von ca. 20s simuliert werden kann. Für die Lamellenposition werden 7 LED´s verwendet, welche den Neigungswinkel der Lamelle anzeigen. Simulation Heizung und Kühlung Für die Heizungs- und Kühlungssimulation werden ebenfalls LED-Anzeigen verwendet. Für eine schaltende 2-Punkt-Regelung und für die schaltende PI-Regelung wird ein LED mittels dem Heizungsaktor angesteuert. Für die stetige PI-Regelung werden ca. 8 LED nebeneinander verbaut, welche entsprechend dem Wert einschalten sollten. Sprich bei einem Wert von 0% keine LED und bei einem Wert von 100% alle LED. Diese Simulation wird mit dem Analogaktor angesteuert. Dasselbe gilt auch für die Kühlung, wobei hierfür die LED-Leuchten in blauer Farbe verwendet werden sollten. Simulation DALI-Leuchten Ebenfalls auf dem Kofferdeckel befinden sich 6 EVG samt Leuchtmittel welche mittels dem DALI-Gateway angesteuert werden. Die Anordnung erfolgt nach den Plänen vom BBZ. Simulation RF Für die Simulation einer RF-Steuerung wird ein RF-Wandsender 2fach für KNX (Fabr.: Gira Type 5178005 oder gleichwertig) in ein Aufputzgehäuse verbaut. Einschulung Eine Einschulung der Geräte ist vom Lieferanten im Lieferumfang einbegriffen. |  | Le specifiche dei kit didattici saranno descritte in modo più dettagliato di seguito, con l'attenzione di rispettare le normative pertinenti e i regolamenti per i dispositivi didattici e la marcatura CE. Le valigie sono realizzati in plastica rigida e hanno dimensioni esterne di ca. 700 x 400 x (110 + 110) mm. Sono dotati di ruote per il trasporto e di un manico telescopico sul lato corto per tirare la vailigia. Inoltre, hanno una maniglia di trasporto. La valigia si apre a libro, formando due lati di profondità 110 mm ciascuno. Pertanto, nell'interno del kit vengono principalmente installati l'alimentazione e i dispositivi REG, mentre nel coperchio del kit si trovano i sensori e le simulazioni per l'illuminazione, le persiane e il riscaldamento. Per alimentare il kit sono dotati di una presa e di un interruttore illuminato, che viene installato sul lato esterno. La connessione all'alimentazione avviene tramite un cavo di alimentazione a spina fredda (con spina Schuko). Struttura del fondo della valigia Nel fondo della valigia si trovano i interruttori, tutti i dispositivi KNX per l'installazione REG, un router WLAN POE con almeno 4 porte. I dispositivi sono installati in modo che non ci sia alcun pericolo immediato per gli studenti. Di seguito sono elencati i dispositivi selezionati. Eventuali altri marchi e modelli devono essere equivalenti in ogni caso. - Interruttore differenziale C10A 30mA 2poli - Presa Schuko per l'installazione a REG - Alimentatore KNX 640mA Marca: Gira, Tipo: 21300 o equivalente - KNX Smart Home Server X1 Marca: Gira, Tipo: 209600 o equivalente - Attuatore di commutazione KNX 6 canali 16A / Attuatore di persiane 3 canali 16 A Comfort Marca: Gira, Tipo: 503300 o equivalente - Attuatore di riscaldamento 6 canali con regolatore Marca: Gira, Tipo: 213900 o equivalente - Gateway DALI Tunable White Plus Marca: Gira, Tipo: 210800 o equivalente - Ingresso binario 8 canali 12-48V AC/DC senza potenziale Marca: Gira, Tipo: 212800 o equivalente. Per poter controllare questo ingresso binario, ci sono interruttori basculanti vicini, che possono essere sia di tipo on-off che di tipo momentaneo. - Router IP per KNX Marca: Gira, Tipo: 216700 o equivalente - Interfaccia IP per KNX Marca: Gira, Tipo: 216800 o equivalente - Attuatore di persiane 4 canali AC230V / DC12-48V con azionamento manuale Marca: Gira, Tipo: 103900 o equivalente - Attuatore dimmerabile 4 canali Comfort per KNX 4x225W/VA Marca: Gira, Tipo: 202500 o equivalente - Attuatore analogico 4 canali Marca: Gira, Tipo: 102200 o equivalente - Gira S1 per l'accesso remoto sicuro al controllo del GIRA Smart Server Marca: Gira, Tipo: 208900 o equivalente - Mediatore RF/TP o Ripetitore RF per KNX Marca: Gira, Tipo: 511000 o equivalente - Alimentatore AC 24V 1A Marca: Gira, Tipo: 102400 o equivalente - Router WLAN con 4 porte POE Per consentire eventuali espansioni e il collegamento di dispositivi esterni, tutte le connessioni necessarie devono essere rese disponibili tramite connettori standard (ad esempio Wago o Phoenix). Questo vale sia per il bus KNX (a 4 poli per il bus e l'alimentazione a 24VDC) e il bus DALI. Le porte del router WLAN sono facilmente accessibili, quindi è possibile inserire ulteriori patch in qualsiasi momento. Struttura del coperchio della valigia Nella parte superiore o destra della valigia o del coperchio della valigia, vengono installati tutti i sensori (vedi elenco di seguito), nonché un layout con la pianta dell'edificio in cui sono installate le luci commutabili e dimmerabili per la simulazione degli esercizi. Inoltre, in questa pianta sono installate le simulazioni per le persiane, il riscaldamento e la climatizzazione. Il coperchio della valigia è coperto da una lastra HPL (spessore > 5 mm). L'equipaggiamento o la disposizione dei pulsanti viene effettuato secondo un layout fornito dal BBZ. I pulsanti e tutti i dispositivi installati sono forniti con una scatola di giunzione a incasso, cornice e tutti gli accessori necessari per il corretto funzionamento. Inoltre, sulla lastra viene stampata una pianta dell'edificio mediante serigrafia, in cui successivamente verranno posizionate le luci. Devono essere installati almeno i seguenti sensori: - 2 pulsanti basculanti a 2 posizioni per KNX, sistema 55, colore bianco lucido, marca: Gira, modello: 517303 o equivalente - 2 sensori tattili 4 confort a 3 posizioni per KNX sistema 55, inclusi cornice e coperture basculanti, colore bianco lucido, marca: Gira, modello: 504300 o equivalente - 1 regolatore continuo con interfaccia a pulsante a 4 posizioni per KNX, sistema 55, inclusi cornice e coperture, colore bianco lucido, marca: Gira, modello: 210003 o equivalente - 1 pulsante basculante a 1 posizione per KNX, sistema 55, incluso cornice e coperture, colore bianco lucido, marca: Gira, modello: 517103 o equivalente - 1 dispositivo di controllo multifunzione per stanza Gira G1 POE incluso scatole di montaggio, cornice e coperture. Colore bianco, marca: Gira, modello: 206912 o equivalente. Il posizionamento deve essere tale da consentire l'installazione di sensori aggiuntivi in un momento successivo. Simulazione luci e tapparelle Nella piantina sono posizionate le varie luci e tutte le altre simulazioni. A tale scopo sono previsti 6 circuiti di illuminazione, controllabili solo dall'interruttore KNX e gestiti dall'attuatore di commutazione KNX. Questi circuiti di illuminazione saranno realizzati con LED. In aggiunta ai circuiti di illuminazione controllati dall'interruttore, sono previsti 4 circuiti dimmerabili controllati dall'attuatore dimmer a 4 vie. Anche questi circuiti di illuminazione saranno realizzati con LED con un diametro di circa 1,5 cm, in modo che la variazione di luminosità possa essere facilmente riconosciuta. Sono inoltre previste 4 simulazioni di tapparelle realizzate con LED, controllate dall'attuatore di tapparelle a 4 vie. Anche il posizionamento delle tapparelle segue il layout fornito dal BBZ. La simulazione deve essere in grado di indicare sia la protezione solare / su-giù, sia la posizione delle tapparelle. Per la simulazione del tempo di posizionamento, saranno utilizzati circa 7 LED rettangolari che si accendono con un ritardo temporizzato, in modo da simulare un tempo di circa 20 secondi. Per la posizione delle alette, saranno utilizzati 7 LED che indicano l'angolo di inclinazione delle alette. Simulazione riscaldamento e raffreddamento Anche per la simulazione del riscaldamento e del raffreddamento vengono utilizzati display LED. Per una regolazione a 2 punti e una regolazione PI a intermittenza, un LED viene controllato tramite l'attuatore di riscaldamento. Per la regolazione PI continua, circa 8 LED vengono installati uno accanto all'altro, che dovrebbero accendersi in base al valore. In altre parole, nessun LED per un valore del 0% e tutti i LED per un valore del 100%. Questa simulazione è controllata tramite l'attuatore analogico. Lo stesso vale per il raffreddamento, dove si dovrebbero utilizzare luci LED di colore blu. Simulazione luci DALI Anche sulla parte superiore della valigetta ci sono 6 dispositivi elettronici per il controllo delle luci che vengono controllati tramite il gateway DALI. L'installazione viene effettuata secondo i piani del BBZ. Simulazione RF Per la simulazione di un controllo RF, viene installato un doppio trasmettitore RF per KNX (Fabr.: Gira Type 5178005 o equivalente) in un contenitore a parete. Formazione La formazione con il fornitore deve essere concordata. |

Gesamtpreis ohne Mehrwertsteuer:

Prezzo complessivo senza IVA:		____________________________________