| F=descrizione Campo Flessibile; D=dettaglio | Disciplina | Natura del campione | Esame | Principio del metodo | Tipo procedura di esame (riconosciuta o interna) | Sistema diagnostico | Cat.(Lab/POC) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero, plasma | Enzimi,metaboliti | Spettrofotometrico | Riconosciuta |  | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Acido urico | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Bilirubina totale | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Bilirubina diretta | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Creatinina | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Glucosio | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Urea | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Calcio | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Ferro | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Fosforo | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Magnesio | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Alanina Amino Transferasi (ALT) | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Amilasi | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Aspartato Amino Transferasi (AST) | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Colinesterasi | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Creatinchinasi | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Fosfatasi alcalina | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Gamma Glutamil Transferasi (GGT) | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Latticodeidrogenasi (LDH) | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Lipasi | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Colesterolo totale | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Colesterolo HDL | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Colesterolo LDL | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Trigliceridi | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Proteine totali | Spettrofotometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero, plasma | Elettroliti | Potenziometrico | Riconosciuta |  | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Cloro | Potenziometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Potassio | Potenziometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Sodio | Potenziometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero, plasma | Proteine | Immunometrico | Riconosciuta |  | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Proteina C reattiva | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero, plasma | Transferrina | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| F | Biochimica clinica - Chimica Clinica | Siero, plasma | Ormoni, biomarcatori | Immunometrico | Riconosciuta |  | Lab |
| D |  | Plasma, Siero | Mioglobina | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Plasma, Siero | Troponina I hs (ultrasensibile) | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Plasma, Siero | Ferritina | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Siero | PSA totale | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Plasma, Siero | Ormone tirodeostimolante (TSH) | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Plasma, Siero | Tiroxina libera (FT4) | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Plasma, Siero | Triiodotironina libera (FT3) | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| D |  | Plasma, Siero | ß-HCG totale | Immunometrico | Riconosciuta | ABBOTT Alinity ci series | Lab |
| F | Ematologia e coagulazione - Ematologia | Sangue intero in EDTA | Esame emocromo-citrometrico | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico | Riconosciuta |  | Lab |
| D |  | Sangue intero in EDTA | Leucociti, eritrociti, emoglobina, ematocrito (HCT), piastrine, MCH, MCHC, MCV | Citometria a flusso in fluorescenza e metodo ottico, impedenziometrico, colorimetrico, da calcolo | Riconosciuta | Sysmex XN 1000 | Lab |
| F | Ematologia e coagulazione - Emostasi e trombosi | Plasma citrato | Coagulazione | Coagulometrico, cromogenico, immunometrico | Riconosciuta |  | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Tempo di Protrombina (INR e %) | Coagulometrico | Riconosciuta | Stago Compact Max | Lab |
| D |  | Plasma citrato | Tempo di Tromboplastina parziale (aPTT) | Coagulometrico | Riconosciuta | Stago Compact Max | Lab |
| D |  | Plasma citrato | D-Dimero | Immunometrico | Riconosciuta | Stago Compact Max | Lab |