## Scheda 12
Scheda 12 - Produzione elettricità da pannelli solari / Blatt 12 - Stromerzeugung aus Solarzellen
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH / Prüfungen und Kontrollen, die durchgeführt werden müssen, um das DNSH-Prinzip zu gewährleisten
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo / zu prüfendes Element | Esito / Ergebnis | Esito / Ergebnis | Esito / Ergebnis | Commento (obbligatorio in caso di "non applicabile") / Kommentar (verpflichtend im Falle Erbgebnis "nicht anwendbar")
|  |  | Sì / Ja | No / Nein | Non applicabile / nicht anwendbar
Ex-ante | 1 | Il progetto di produzione di elettricità da pannelli solari segue le disposizioni del CEI o in generale rispetta le migliori tecniche disponibili per massimizzare la produzione di elettricità da pannelli solari, anche in realzione alle norme di connessione?
Entspricht das Projekt zur Erzeugung von Strom aus Sonnenkollektoren den Bestimmungen der CEI oder entspricht es generell den besten verfügbaren Techniken zur Maximierung der Stromerzeugung aus Sonnenkollektoren, auch in Bezug auf die Anschlussstandards?
| 2 | I pannelli fotovolatici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva Rohs, o rispondono ai criteri previsti dal GSE?
Verfügen die Photovoltaikmodule über eine CE-Kennzeichnung, einschließlich der Zertifizierung der Übereinstimmung mit der Rohs-Richtlinie, oder erfüllen sie die GSE-Kriterien?
| 3 | E' stata condotta un'analisi dei rischi climatici fisici funzione del luogo di ubicazione così come definita nell'appendice 1 della Guida Operativa, per impianti di potenza superiore a 1 MW?
Wurde für Anlagen über 1 MW eine physikalische Klimarisikoanalyse für den in Anhang 1 des Handbuchs definierten Standort durchgeführt?
| 4 | Sono stati rispettati gli obblighi pervisti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 118/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l’iscrizione dello stesso nell’apposito Registro dei produttori AEE ?
Hat der Hersteller von Elektro- und Elektronikgeräten (im Folgenden EEE) die Verpflichtungen aus dem Lgsl Dekret 49/2014 und dem Lgsl Dekret 118/2020 erfüllt, auch durch die Eintragung in das spezielle Register der EEE-Hersteller?
| 5 | Per le strutture situate in aree sensibili sotto il profilo della biodiversità o in prossimità di esse, è stata svolta una verifica preliminare, mediante censimento floro-faunistico, dell’assenza di habitat di specie (flora e fauna) in pericolo elencate nella lista rossa europea o nella lista rossa dell'IUCN?
Wurde bei Anlagen, die sich in oder in der Nähe von Gebieten befinden, die für die biologische Vielfalt empfindlich sind, im Vorfeld durch eine Zählung der Flora und Fauna überprüft, ob es keine Lebensräume für gefährdete Arten (Flora und Fauna) gibt, die in der Roten Liste der Europäischen Union oder der Roten Liste der IUCN aufgeführt sind?
| 6 | Per aree naturali protette (quali ad esempio parchi nazionali, parchi interregionali, parchi regionali, aree marine protette etc.…) , è stato ottenuto il nulla osta degli enti competenti?
Für geschützte Naturgebiete (z. B. Nationalparks, interregionale Parks, Regionalparks, Meeresschutzgebiete usw. ....) wurde die Genehmigung der zuständigen Behörden eingeholt?
| 7 | Laddove sia ipotizzabile un’incidenza diretta o indiretta sui siti della Rete Natura 2000 l’intervento è stato sottoposto a Valutazione di Incidenza (DPR 357/97)?
Wurde, sofern eine direkte oder indirekte Auswirkung auf Natura 2000-Gebiete möglich ist, der Eingriff einer Verträglichkeitsprüfung unterzogen (DPR 357/97)?
Ex-post | 8 | Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2008?
Wurde bei Anlagen bis 20 kW die Konformitätserklärung gemäß dem Ministerialdekret 37/2008 überprüft?
| 9 | Per gli impianti oltre i 20kW è stata acquisita la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sotto 72/E.6 del 24 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relativa all’Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di sopralluogo ai fini del rilascio del CPI?
Wurden für Anlagen über 20 kW die im Rundschreiben M.I. Prot. Nr. P515/4101 unter 72/E.6 vom 24. April 2008 und späteren Änderungen und Ergänzungen, vorgesehenen Unterlagen zur Aktualisierung der Brandschutzformulare erworben, die dem Antrag auf Inspektion für die Ausstellung der CPI beizufügen sind?
| 10 | Sono state effettuate le eventuali soluzioni di adattamento climatico individuate ?
Wurden die ermittelten Klimaanpassungslösungen durchgeführt?
| 11 | Se pertinente, le azioni mitigative previste dalla VIA sono state adottate?
(Falls zutreffend) Wurden die in der Umweltverträglichkeitsprüfung (UVP) vorgesehenen Klimaschutzmaßnahmen ergriffen?
Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara che la presente domanda/modulo/autodichiarazione è conforme al modello in formato word/excel messo a disposizione dalla Soprintendenza ai Beni culturali - Ufficio beni architettonici ed artistici sulla pagina web. Der/die Unterzeichnende erklärt, dass dieser Antrag/dieses Formular/diese Selbsterklärung dem Muster im Word/Excel-Format entspricht, das vom Landesdenkmalamt - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler auf der Webseite zur Verfügung gestellt wird.
In caso di dubbio, l'interpretazione del contenuto del testo si basa sul testo italiano. Im Zweifelsfall erfolgt die Auslegung des Textinhaltes auf der Grundlage des italienischen Textes
Der/Die Begünstige
(digital unterschrieben)

## Sheet2 (hidden)
Sì
No
Non applicabile