## Scheda 2 - Regime 2
Scheda 2 - Ristrutturazioni e riqualificazioni di edifici residenziali e non residenziali / Infoblatt 2 - Renovierung und Sanierung von Wohn- und Nichtwohngebäuden
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH - Überprüfung und Kontrolle zur Sicherstellung/Gewährleistung des DNSH-Prinzips
Tempo di svolgimento delle verifiche | n. | Elemento di controllo / zu prüfendes Element | Esito / Ergebnis | Esito / Ergebnis | Esito / Ergebnis | Commento (obbligatorio in caso di "non applicabile") / Kommentar (verpflichtend im Falle Erbgebnis "nicht anwendbar")
|  |  | Sì / Ja | No / Nein | Non applicabile / nicht anwendbar
Ex-ante | 1 | L'edificio non è adibito all'estrazione, allo stoccaggio, al trasporto o alla produzione di combustibili fossili? Non sono ammessi edifici ad uso produttivo o similari destinati a: • estrazione, lo stoccaggio, il trasporto o la produzione di combustibili fossili, compreso l'uso a valle1 ; • attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che generano emissioni di gas a effetto serra previste non inferiori ai pertinenti parametri di riferimento2 ; • attività connesse alle discariche di rifiuti, agli inceneritori3 e agli impianti di trattamento meccanico biologico4
Dient das Gebäude nicht der Gewinnung, der Lagerung, dem Transport oder der Produktion von fossilen Brennstoffen? Gebäude für produktive oder ähnliche Zwecke sind nicht zulässig wenn sie folgende Funktionen haben: • Gewinnung, Lagerung, Transport oder Herstellung von fossilen Brennstoffen, einschließlich der nachgeschalteten Nutzung1 ; • Tätigkeiten im Rahmen des EU-Emissionshandelssystems (ETS), die zu prognostizierten Treibhausgasemissionen führen, die nicht unter den entsprechenden Richtwerten liegen2 ; • Tätigkeiten im Zusammenhang mit Abfalldeponien, Müllverbrennungsanlageni3 und mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen4
| 2 | L‘intervento rispetta i requisiti della normativa vigente in materia di efficienza energetica degli edifici?
Entspricht die Maßnahme den Anforderungen der geltenden Rechtsvorschriften für die Energieeffizienz von Gebäuden?
| 3 | E' stato redatto un report di analisi dell’adattabilità?
Wurde ein Bericht bezüglich der Anpassungsfähigkeit des Gebäudes erstellt?
Nel caso di opere che superano la soglia dei 10 milioni di euro, rispondere al posto del punto 3 al punto 3.1 - Bei Bauvorhaben, die den Schwellenwert von 10 Mio. Euro überschreiten, ist anstelle von Punkt 3 eine Antwort auf Punkt 3.1 zu geben
| 3.1 | E' stata effettuata una valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima in base agli Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027?
Wurde eine Bewertung der Zusstandsbeschreibung der Bauteile und des klimabezogenen Risikos gemäß den Leitlinien für die Klimaschutzmaßnahmen im Infrastrukturbereich 2021-2027 durchgeführt (Orientamenti sulla verifica climatica delle infrastrutture 2021-2027)?
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 4,5,6,7,8, 9 e 10. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post. - Bei öffentlichen Projekten entbindet die Einhaltung der Mindestumweltkriterien (MUK) für Gebäude (MD 23 Juni 2022 n. 256, GURI n. 183 vom 6 August 2022) von der Einhaltung der darunter aufgelisteten Punkten 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Es reicht daher aus, wenn in der Ex-post-Phase (im Nachhinein) Nachweise vorliegen
| 4 | Se applicabile, è stato previsto l'utilizzo di impianti idrico sanitari conformi alle specifiche tecniche e agli standard riportati?
(Wenn anwendbar) Wurde die Installation von Sanitäranlagen vorgesehen, die den angegebenen technischen Normen und Standards entsprechen ?
| 5 | E' stato redatto il Piano di gestione rifiuti che considera i requisiti necessari specificati nella scheda?
Wurde ein Abfallbewirtschaftungsplan erstellt, der die in dem Infoblatt 2 genannten notwendigen Anforderungen berücksichtigt?
| 6 | Il progetto prevede il rispetto dei criteri di disassemblaggio e fine vita specificati nella scheda tecnica?
Sieht das Projekt die Einhaltung der im Infoblatt angegebenen Demontage- und Entsorgungskriterien vor?
| 7 | E' stato svolto il censimento Manufatti Contenenti Amianto (MCA)?
Wurde die Zählung der asbesthaltigen Elemente (MCA= Manufatti Contenenti Amianto) durchgeführt?
| 8 | E' stato redatto il Piano Ambientale di Cantierizzazione (PAC)?
Wurde der Umweltplan für die Baustelleeinrichtung (PAC=Piano Ambientale di Cantierizzazione) erstellt?
| 9 | Sono state indicate le limitazioni delle caratteristiche di pericolo dei materiali che si prevede utilizzare (Art. 57, Regolamento CE 1907/2006, REACH)?
Wurden die Grenzwerte für die Risikofaktoren der zu verwendenden Materialien angegeben (Art. 57, Regelung/Richtlinien CE 1907/2006, REACH)?
| 10 | Verifica dei consumi di legno con definizione delle previste condizioni di impiego (certificazione FSC/PEFC o altra certificazione equivalente di prodotto rilasciata sotto accreditamento per il legno vergine, certificazione di prodotto rilasciata sotto accreditamento della provenienza da recupero/riutilizzo)?
Überprüfung des Holzverbrauchs mit Definition der geplanten Verwendungsbedingungen (FSC/PEFC-Zertifizierung oder andere gleichwertige Produktzertifizierung, die im Rahmen einer Akkreditierung für Frischholz ausgestellt wurde, Produktzertifizierung, die im Rahmen einer Akkreditierung für die Herkunft aus Verwertung/Wiederverwendung ausgestellt wurde?
Ex-post | 11 | Sono state adottate le eventuali soluzioni di adattabilità definite a seguito della analisi dell’adattabilità o della valutazione di vulnerabilità e del rischio per il clima realizzata?
Wurden alle Anpassungslösungen, die als Ergebnis der Analyse der Anpassungsfähigkeit oder der Bewertung der Zusstandsbeschreibung der Bauteile und des klimabezogenenRisikos definiert wurden, übernommen?
Nel caso di progetti pubblici, il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l'edilizia approvati con DM 23 giugno 2022 n. 256, GURI n. 183 del 6 agosto 2022, assolve dal rispetto dei vicoli 12, 13, 14, 15 e 16. Sarà pertanto sufficiente disporre delle prove di verifica nella fase ex-post - Bei öffentlichen Projekten entbindet die Einhaltung der Mindestumweltkriterien (MUK) für Gebäude (MD 23 Juni 2022 n. 256, GURI n. 183 vom 6 August 2022) von der Einhaltung der darunter aufgelisteten Punkten 12, 13, 14, 15 und 16. Es reicht daher aus, wenn in der Ex-post-Phase (im Nachhinein) Nachweise vorliegen
| 12 | Se applicabile, sono disponibili delle schede di prodotto per gli impianti idrico sanitari che indichino il rispetto delle specifiche tecniche e degli standard riportati?
(Wenn anwendbar) Gibt es Produktdatenblätter für Sanitäranlage, aus denen hervorgeht, dass die angegebenen technischen Normen und Standard eingehalten werden?
| 13 | E' disponibile la relazione finale con l’indicazione dei rifiuti prodotti, da cui emerga la destinazione ad una operazione “R” del 70% in peso dei rifiuti da demolizione e costruzione?
Liegt der Endbericht mit Angabe der gesamtne Müllaufkommen vor, aus dem hervorgeht, dass 70 Prozent des Abbruch- und Bauabfällegewichts einem "R"-Verfahren zugewiesen wurden?
| 14 | Sono presenti le schede tecniche dei materiali e sostanze impiegate?
Sind die technischen Datenblätter der verwendeten Materialien und Baustoffe verfügbar?
| 15 | Sono presenti le certificazioni FSC/PEFC o altra certificazione equivalente per l'80% del legno vergine?
Liegen für 80 % des Frischholzes FSC/PEFC- oder gleichwertige Zertifizierungen vor?
| 16 | Sono disponibili le schede tecniche del materiale (legno) impiegato (da riutilizzo/riciclo)?
Sind Datenblätter für das verwendete Material (Holz) vorhanden (für Wiederverwendung/Recycling)?
Il sottoscritto / la sottoscritta dichiara che la presente domanda/modulo/autodichiarazione è conforme al modello in formato word/excel messo a disposizione dalla Soprintendenza ai Beni culturali - Ufficio beni architettonici ed artistici sulla pagina web. Der/die Unterzeichnende erklärt, dass dieser Antrag/dieses Formular/diese Selbsterklärung dem Muster im Word/Excel-Format entspricht, das vom Landesdenkmalamt - Amt für Bau- und Kunstdenkmäler auf der Webseite zur Verfügung gestellt wird.
In caso di dubbio, l'interpretazione del contenuto del testo si basa sul testo italiano. Im Zweifelsfall erfolgt die Auslegung des Textinhaltes auf der Grundlage des italienischen Textes
Der/Die Begünstige
(digital unterschrieben)
1 Ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01). 2Se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione. 3L’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto. 4L’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito della presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.
1Ausgenommen sind die im Rahmen dieser Maßnahme geplanten Projekte, die die Erzeugung von Strom und/oder Wärme aus Erdgas sowie die damit verbundene Übertragungs-/Transport- und Verteilungsinfrastruktur betreffen, bei denen Erdgas verwendet wird und die genannten Bedingungen erfüllen, die im Anhang III der Technischen Leitlinien für die Anwendung des Grundsatzes "keine signifikanten Schäden zufügen/anrichten" (2021/C58/01) enthalten sind. 2Erzeugt die geförderte Tätigkeit voraussichtlich Treibhausgasemissionen, die nicht deutlich unter den einschlägigen Richtwerten liegen, so ist dies zu begründen. Die Richtwerte für die kostenlose Zuteilung von Zertifikaten für Tätigkeiten, die unter das Emissionshandelssystem fallen, sind in der Durchführungsverordnung (EU) 2021/447 der Kommission festgelegt. 3Der Ausschluss gilt nicht für Tätigkeiten im Rahmen dieser Maßnahme in bestehenden mechanisch-biologischen Behandlungsanlagen, wenn diese Tätigkeiten darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen oder die Verwertung sortierter Abfälle zu verbessern, um sie in die Kompostierung und anaerobe Vergärung organischer Abfälle umzuwandeln, sofern diese Tätigkeiten im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlage oder zu einer Verlängerung ihrer Lebensdauer führen. Der Nachweis ist für die Anlage zu erbringen. 4Der Ausschluss gilt nicht für im Rahmen dieser Maßnahme geplante Aktionen in Anlagen, die ausschließlich für die Behandlung von nicht verwertbaren gefährlichen Abfällen bestimmt sind, und auch nicht für bestehende Anlagen, wenn diese Aktionen darauf abzielen, die Energieeffizienz zu erhöhen, Rauchgase für die Lagerung oder Verwendung abzufangen oder Stoffe aus Verbrennungsrückständen zurückzugewinnen, sofern diese Aktionen im Rahmen dieser Maßnahme nicht zu einer Erhöhung der Abfallbehandlungskapazität der Anlage oder zu einer Verlängerung ihrer Lebensdauer führen. Der Nachweis ist für die Anlage zu erbringen.

## Sheet2 (hidden)
Sì
No
Non applicabile