IMPIANTI DI RISCALDAMENTO MODULO IA – IMPIANTO TERMICO CON POTENZA TERMICA DEL FOCOLARE NOMINALE SUPERIORE O UGUALE A 35 kW (in ottemperanza al Decreto Ministeriale 1° dicembre 1975 e successive modifiche e integrazioni) Legge Provinciale 15.04.2025, n.4 HEIZANLAGE FORMULAR IA - HEIZANLAGE MIT NENNWÄRMELEISTUNG DER BRENNKAMMER GRÖSSER oder gleich 35 kW (in Übereinstimmung mit dem Ministerialdekret vom 1. Dezember 1975 und nachfolgenden Änderungen und Ergänzungen) Landesgesetz vom 15.04.2025, Nr. 4

|  | Abschnitt, der auszufüllen und dem Projekt beizulegen ist | Sezione da compilare ed allegare al progetto |
| --- | --- | --- |
|  | Abschnitt, der auszufüllen und der Beeidigung samt den entsprechenden Anlagen beizulegen ist | Sezione da compilare ed allegare all’asseverazione con i relativi allegati |

1. SCHEDA IDENTIFICATIVA DELL’IMPIANTO 1. Anlagen-Identifizierungsblatt 1.1. UBICAZIONE E DESTINAZIONE DELL’EDIFICIO - Standort und NUTZUNG des Gebäudes. Indirizzo Adresse. Categoria edificio Zweckbestimmung des Gebäudes; Civile abitazione Wohngebäude; Commercio Handel; Industria Industrie. Artigianato Handwerk; Terziario Dienstleistungssektor; Agricola Landwirtschaft; Altro Sonstiges; (descrivere) (Beschreibung). - IMPIANTO TERMICO DESTINATO A: 1.2. VERWENDUNG DER HEIZANLAGE:. Riscaldamento ambienti Raumheizung; Produzione centralizzata di acqua calda per usi igienici e sanitari Zentrale Warmwasserbereitung für Sanitäranlagen; Altro (descrivere): Sonstiges (Beschreibung). - GENERATORI DI CALORE 1.3. Wärmeerzeuger. Numero di generatori Anzahl der Wärmeerzeuger; Potenza termica del focolare nominale totale (kW) Gesamte Nennwärmeleistung der Brennkammer (kW); Combustibile: Brennstoff:. metano Methangas; GPL Flüssiggas; liquido Flüssigbrennstoff; solido Fester Brennstoff. - PROGETTISTA DELL’IMPIANTO TERMICO 1.4.PLANER/IN der Heizanlage. nominativo Name; n° di iscrizione all’ordine o collegio Eintragungsnummer im Berufsalbum der Kammer oder des Kollegiums. - INSTALLATORE/INSTALLATRICE DELL’IMPIANTO TERMICO 1.5. Installateur/IN der Heizanlage. ragione sociale Firma; n. di iscrizione a CCIAA e/o AA Handelskammer- und /oder Handelsregisternummer. - ASSEVERAZIONE 1.6. BEEIDIUNG. nominativo asseveratore/trice Name des beeideten Sachverständigers; n° di iscrizione all’ordine o collegio Eintragungsnummer im Berufsregister der Kammer bzw. des Kollegiums. asseverazione del Beeidigung vom. nuovo impianto Neue Anlage; modifica impianto esistente Änderung der bestehenden Anlage. - PROPRIETARIO/A DELL’IMPIANTO TERMICO 1.7. Eigentümer/IN der Heizanlage. Nominativo Name; Indirizzo Adresse. 1.8 TERZO RESPONSABILE 1.8. Dritter1Verantwortlicher. Nominativo Name; requisito di legge gesetzliche Voraussetzung. 1.9.CONDUTTORE 1.9.ANLAGEBETREIBER2. Nominativo Name; patentino n. Befähigungsnachweis Nr.. Data Datum Timbro e firma del professionista Stempel und Unterschrift der/des Sachverständigen

- DATI TECNICI DELL’IMPIANTO

2. technische Daten der Anlage3

Contenuto totale acqua nell’impianto: litri _________

Gesamtwasserinhalt der Anlage: Liter _________

| Vaso di espansione chiuso circuito primario Geschlossenes Ausdehnungsgefäß Primärkreis |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Capacità totale Gesamtkapazität |  |  | litri Liter |
| Dislivello generatore/sommità impianto Höhenunterschied Wärmeerzeuger/oberste Stelle der Anlage |  |  | m m |
| Dislivello valvola di sicurezza/vaso ± Höhenunterschied Sicherheitsventil/Gefäß ± |  |  | m m |
| Tipo: Art: | Autopressurizzato Selbstspannend | A diaframma Mit Membrane | Pre-presurizzato Vorgespannt |
| Potenzialità nominale globale dei generatori serviti Globale Nennleistung der versorgten Wärmeerzeuger |  |  | kW kW |
| Ripartita su numero: Aufgeteilt auf Nummer: |  | circuiti intercettabili Zugängliche Kreisläufe |  |
| Pressione iniziale P1 relativa: Betreffender Anfangsdruck P1: |  |  | bar bar |
| Pressione di progetto: Druckwert laut Projekt: |  |  | bar bar |
| Diametro interno tubo di collegamento: Innendurchmesser der Verbindungsrohrleitung: |  |  | mm mm |

| Vaso di espansione aperto circuito primario Offenes Ausdehnungsgefäß Primärkreis |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Capacità totale: Gesamtkapazität |  | litri Liter | Utile: Effektiv: |  | litri Liter |
| Dislivello vaso/generatore: Höhenunterschied Wärmeerzeuger: |  |  |  | m m |  |
| Tubo di sfogo Entlüftungsleitung | Diametro interno Innendurchmesser |  |  | mm mm |  |
|  | Protezione da gelo Frostgeschützt |  |  | SI JA | NO NEIN |
| Tubo di troppo pieno Überlaufleitung | Diametro interno Innendurchmesser |  |  | mm mm |  |
|  | Scarico visibile Ablass sichtbar |  |  | SI JA | NO NEIN |
|  | Protezione dal gelo Frostgeschützt |  |  | SI JA | NO NEIN |
| Tubazione di sicurezza Sicherheitsleitung | Protezione dal gelo Frostgeschützt |  |  | SI JA | NO NEIN |
|  | Diametro interno minimo Mindest-Innendurchmesser |  |  | mm mm |  |
| Tubo di carico Füllrohr | Diametro interno minimo Mindest-Innendurchmesser |  |  | mm mm |  |
|  | Protezione da gelo Frostgeschützt |  |  | SI JA | NO NEIN |
| Note Anmerkungen |  |  |  |  |  |

| Valvole di sicurezza Sicherheitsventile |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Numero: Nummer: |  |  |  |
| Tipo: Art: | ordinaria regulär | ad alzata controllata mit kontrollierter Hubhöhe | qualificata qualifiziert |
| Diametro interno orifizio: Innen-Öffnungsdurchmesser: |  |  | mm mm |
| Pressione di taratura: Einstelldruck: |  |  | bar bar |
| Sovrapressione: Überdruck: |  |  | % % |
| Portata di scarico vapore: Dampf-Ablassmenge: |  |  | kg/h kg/h |
| Coefficiente K: K-Wert: |  |  | - - |

| Valvola a tre vie di intercettazione generatore Dreiwege-Absperrventile des Wärmeerzeugers |  |  |
| --- | --- | --- |
| Diametro della valvola: Ventildurchmesser: |  | mm mm |
| Diametro interno tubo di sfogo: Innendurchmesser Ablaufleitung: |  | mm mm |

| Dispositivi di controllo Überwachungsvorrichtungen |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Manometro tarato a: Manometer eingestellt auf: |  |  | bar bar |
| Flangia di controllo: Kontrollflansch: |  | SI JA | NO NEIN |
| Termometro graduato fino a: Thermometer mit Gradskala bis zu: |  |  | °C °C |
| Pozzetto di controllo: Kontroll-Tauchhülse: |  | SI JA | NO NEIN |

| Valvola di scarico termico Thermisches Ablaufventil |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Portata di scarico acqua: Wasser-Ablassmenge: |  |  | kg/h kg/h |
| Esiste blocco flusso combustibile: Sperrvorrichtung Brennstoff-Fluss vorhanden: |  | SI JA | NO NEIN |
| Reintegro: Rückfluss: |  | con sistema: mit System: |  |

| Dispositivi di sicurezza temperatura Temperatursicherungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Temperatura massima di progetto: Höchsttemperatur gemäß Projekt: |  | °C °C |
| Esiste la valvola di intercetto combustibile? Brennstoffzufuhr-Absperrventil vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Esiste la valvola di intercettazione fluido primario? Primärmedium-Absperrventil vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Esiste il sistema di intercettazione fluido primario? Primärmedium-Absperrsystem vorhanden? | SI JA | NO NEIN |

| Dispositivi di protezione Schutzvorrichtungen |  |  |
| --- | --- | --- |
| Esiste l’interruttore termico automatico di regolazione? Automatischer Schalter zur Wärmeregulierung vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Esiste l’interruttore termico automatico di blocco? Automatischer Wärmeschutzschalter vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Esiste un secondo interruttore automatico di blocco? Zweiter automatischer Schutzschalter vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Esiste dispositivo protezione livello/pressione minima? Schutzvorrichtung Niveau/Mindestdruck vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Esiste il flussostato? Durchflusswächter vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Esiste il pressostato di blocco? Druckwächter vorhanden? | SI JA | NO NEIN |
| Pressostato tarato a: Druckwächter eingestellt auf: |  | bar bar |

| Dispositivi e sistemi speciali per impianti alimentati a combustibile solido Vorrichtungen und Sondersysteme für Festbrennstoffanlagen |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Esiste il dispositivo di allarme acustico? Akustische Alarmvorrichtung vorhanden? |  | SI JA |  | NO NEIN |
| Esiste il dispositivo di allarme ottico? Optische Alarmvorrichtung vorhanden? |  | SI JA |  | NO NEIN |
| Esiste il dispositivo di arresto automatico dell’aria comburente? Automatische Absperrvorrichtung Verbrennungsluftzufuhr vorhanden? |  | SI JA |  | NO NEIN |
| L’impianto è a circolazione naturale, senza organi di intercettazione sul circuito dell’acqua? Arbeitet die Anlage im Naturumlauf, ohne Absperrorgane im Wasserkreislauf? |  | SI JA |  | NO NEIN |
| Il riscaldatore (o lo scambiatore) è munito di scarico di sicurezza termico? Ist der Warmwassererzeuger (oder der Wärmetauscher) mit thermischer Ablaufsicherung ausgestattet? |  | SI JA |  | NO NEIN |
| Il generatore è corredato di focolare meccanico, con adduzione meccanica dell’aria comburente? Ist der Wärmeerzeuger mit mechanischer Feuerstelle mit mechanischer Verbrennungsluftzufuhr ausgestattet? |  | SI JA |  | NO NEIN |
| Il generatore è corredato di: Der Wärmeerzeuger ist ausgestattet mit: | riscaldatore d’acqua di consumo Brauchwarmwasser-Erzeuger |  | dispositivo di dissipazione potenza residua Vorrichtung Restleistungsabbau | scambiatore di calore di emergenza Wärmetauscher-Notaggregat |

Il/la professionista Der/Die Sachverständige

D I C H I A R A:

E R K L Ä R T :

- le capacità dell’impianto e del vaso di espansione sono quelle dichiarate negli schemi precedenti;

Die Kapazitäten der Anlage und des Ausdehnungsgefäßes entsprechen den in den vorherigen Datenblättern angeführten;

- gli scarichi dei dispositivi di sicurezza avvengono senza arrecare danno a persone o cose;

Die Abläufe der Sicherheitsvorrichtungen erfolgen ohne Schaden an Personen oder Sachen;

- i dispositivi di interruzione dell’apporto di calore per regolazione e per blocco sono funzionalmente indipendenti tra loro;

Die Unterbrechungsvorrichtungen der Wärmezufuhr für die Regulierung und Sperrung sind funktionell voneinander unabhängig;

- gli elementi sensibili dei termostati di regolazione e di blocco, installati sulla tubazione di uscita del generatore di calore, sono posizionati in modo che la temperatura del generatore stesso non superi i limiti stabiliti;

Die sensiblen Elemente der am Ausgangsrohr des Wärmeerzeugers angebrachten Regulierungs- und Sperrthermostate sind derart positioniert, dass die Temperatur des Wärmeerzeugers die festgelegten Grenzwerte nicht übersteigt;

- i vasi di espansione non sono soggetti al gelo o ne sono protetti;

Die Ausdehnungsgefäße sind nicht frostempfindlich oder sie sind frostgeschützt;

- per i generatori di calore modulari la circolazione è conforme alle prescrizioni di cui al punto R.3.F punto 3 della Raccolta R2009.

Für die modularen Wärmeerzeuger entspricht der Kreislauf den Vorschriften gemäß Punkt R.3.F Punkt 3 der Sammlung R2009.

Luogo e data:

Ort und Datum:

Timbro e firma:

Stempel und Unterschrift:

3. ALLEGATI 3. BEILAGEN4

Elaborato grafico dell’impianto (schema idraulico)

Schematische Darstellung der Anlage (Hydraulikschema)

Raccolta delle dichiarazioni dell’installatore e delle certificazioni di caldaie e dispositivi di sicurezza e di protezione, ai sensi del cap. R.4.A

Sammlung der Erklärungen des Installateurs und der Bescheinigungen der Heizanlagen und

Sicherheits- und Schutzvorrichtungen gemäß Kap. R.4.A

Verifica a cura del direttore dei lavori della corretta esecuzione e della documentazione fornita, di cui al punto 9, ai sensi del cap. R.4.A

Überprüfung seitens des Bauleiters über die fachgemäße Ausführung und der vorgelegten Unterlagen laut Punkt 9 im Sinne von Kap. R.4.A

libretti degli eventuali vasi di espansione chiusi con capacità > 25 dm³

Anlagenhefte der etwaigen geschlossenen Ausdehnungsgefäße mit Kapazität > 25 dm³

dichiarazione di idoneità del camino

Erklärung über die Eignung des Kamins

Obbligatorio per impianti ≥ 350 kW. Requisiti di Legge di cui all’Art. 6 del D.P.R. 16/04/2013, n. 74

Vorgeschrieben für Heizanlagen ≥ 350 kW. Gesetzliche Voraussetzungen laut Art. 6 des D.P.R. 16.04.2013, Nr. 74

Obbligatorio per impianti ≥ 232 kW

Vorgeschrieben für Heizanlagen ≥ 232 kW

Barrare solo le caselle interessate

3 nur die zutreffenden Felder ankreuzen

È onere dell’installatore raccogliere, conservare e consegnare all’utente (con documento di ricevuta) i documenti di seguito citati.

Es liegt in der Verantwortung des Installateurs, die nachstehend genannten Dokumente zu sammeln, aufzubewahren und dem Benutzer zu übergeben (mit Empfangsbestätigung).