## FAQ_DNSH_set2024
N. | Quesito | Risposta
1 | A quali misure del PNRR si applica il DNSH? | L’applicazione del DNSH a tutte le misure (investimenti e riforme) è un requisito richiesto dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza - Regolamento (UE) 2021/241. Il cosiddetto REPowerEU - Regolamento (UE) 2023/435, che si innesta sul Dispositivo per la ripresa e resilienza per dare una risposta all'eccessiva dipendenza dell'UE dalle importazioni di gas, petrolio e carbone dalla Russia e a fronte delle perturbazioni del sistema energetico mondiale, conferma l’applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” alle riforme e agli investimenti, al netto di una specifica deroga per le misure che siano riconosciute nell’ambito delle Decisioni del Consiglio europeo come utili a migliorare le infrastrutture energetiche per soddisfare il fabbisogno immediato di sicurezza dell'approvvigionamento (e che non può riguardare più del 30% dei costi totali stimati delle misure incluse nel capitolo REPowerEU). In generale, tutti gli investimenti e le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati valutati sulla base dei criteri DNSH nelle schede di autovalutazione redatte dalle Amministrazioni titolari delle misure, condivise con la Commissione europea e disponibili sul portale Italia Domani alla pagina seguente: https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/Interventi/dnsh.html in una sezione dedicata al DNSH, dove è rinvenibile la documentazione di supporto indicata in queste FAQ (ad es. la mappatura, le schede tecniche, le check list ) oltre a materiali di approfondimento (ad esempio registrazioni di webinar, presentazioni). Gli impegni presi dalle Amministrazioni in sede di autovalutazione devono essere tradotti in precise avvertenze e monitorati dai primi atti riferibili alla misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi o alla conclusione delle attività. Per assicurare il rispetto dei vincoli DSNH in fase di attuazione è, quindi, opportuno che le Amministrazioni titolari di misure e i soggetti attuatori: - indirizzino, a monte del processo, gli interventi in maniera che essi siano conformi inserendo gli opportuni richiami e indicazioni specifiche nell’ambito degli atti programmatici di propria competenza, tramite per esempio l’adozione di liste di esclusione e/o criteri di selezione utili negli avvisi per il finanziamento di progetti; - adottino criteri conformi nelle gare di appalto (o procedure di affidamento) per assicurare una progettazione e realizzazione adeguata degli interventi; - raccolgano le informazioni necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target nel rispetto delle condizioni collegate al principio del DSNH e definiscano la documentazione necessaria per eventuali controlli.
2 | Dove è possibile trovare informazioni utili per capire quali sono i requisiti che un intervento deve soddisfare per il DNSH? | Si riporta di seguito la “cassetta degli attrezzi”, utile al soggetto attuatore che debba avviare un percorso di comprova del DNSH per i singoli interventi del PNRR. Per prima cosa, il soggetto attuatore dovrà individuare l’Amministrazione centrale e la misura di riferimento ossia l’origine del finanziamento dell’intervento. Tramite proprie circolari, l’Amministrazione competente può avere prodotto linee guida e circolari specifiche in relazione all’applicazione del DNSH alle misure di cui è titolare. La “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/, ha lo scopo di assistere le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori, nel processo di indirizzo, raccolta di informazioni e verifica del DNSH, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti nei singoli settori di intervento del PNRR. La Guida operativa contiene: le mappature, le schede tecniche, le checklist di verifica e controllo, l’Appendice 1 - Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici l’Appendice 2 - CAM e DNSH. Individuata la misura in cui si inserisce il proprio intervento, tramite la mappatura presente nella Guida operativa il soggetto attuatore può trovare la corrispondenza tra la suddetta misura e le schede tecniche di riferimento. Queste ultime richiamano i requisiti DNSH per ciascun ambito di attività interessato dalla misura. Ogni scheda tecnica ripercorre la normativa di settore vigente e richiama gli ulteriori eventuali vincoli DNSH, restituendo una sintesi organizzata delle informazioni sui vincoli da rispettare mediante specifiche check list, da allegare all’attestazione relativa alla selezione dei progetti, all’attestazione relativa alla gara d’appalto (o, in generale, della procedura di affidamento) e all’attestazione sui singoli stati avanzamento lavori (rendiconti di progetto). Ad ogni scheda sono associate check list che contengono una sintesi degli elementi di controllo richiesti per dimostrare la conformità al principio DNSH. Le check list, da compilare in fase di avvio delle specifiche attività (ex ante) e nella fase di chiusura delle medesime attività (ex post), sono strutturate in punti di controllo, a cui sono associate tre risposte possibili (Si/No/Non applicabile) oltra ad un campo “commento” che consente alle Amministrazioni titolari di misura o ai soggetti attuatori di proporre le loro osservazioni in coerenza con le indicazioni di compilazione delle check list (rinvenibili nella citata Guida operativa e in un’apposita FAQ) Il soggetto attuatore dovrà, in ogni caso verificare con l’Amministrazione titolare la presenza di eventuali check list “specializzate”. Le Amministrazioni titolari possono, infatti, aver valutato la necessità di adattare le indicazioni delle mappature aggiungendo o non considerando alcune schede tecniche o aver proposto check list “specializzate” composte assumendo dalle diverse schede tecniche i singoli requisiti utili in base alle specificità delle singole misure. La Guida Operativa con le mappature e le schede tecniche, oltre alle check list sono disponibili sulla sezione dedicata al DNSH del portale Italia Domani. Di seguito l’ulteriore documentazione che può essere utile per specifici approfondimenti: - Le schede di autovalutazione. Tutti gli investimenti e tutte le riforme proposti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati valutati sulla base dei criteri DNSH, tramite schede di autovalutazione che indicano se l’investimento o la riforma contribuiscano sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici e ambientali oppure assicurino di “non arrecare danno significativo” ad alcuno dei sei obiettivi, pur senza contribuire sostanzialmente a nessuno di essi. Il percorso di autovalutazione è descritto dettagliatamente nel capitolo 1 della Guida operativa per il rispetto del principio DNSH. Tutte le schede di autovalutazione, condivise con la Commissione europea, sono disponibili sul portale Italia Domani. - L’”Allegato alla decisione di esecuzione del Consiglio UE di approvazione del PNRR” (CID). Nella descrizione della misura o delle milestone e dei target la CID può fornire specifici vincoli DNSH che devono essere rispettati. L’esempio più tipico è la presenza di una cosiddetta “lista di esclusione” (che indica le attività economiche che per quella misura sono escluse dal finanziamento del PNRR in quanto ritenute dannose per l’ambiente) richiamata come strumento di comprova del DNSH insieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea. https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/16442b7c-0929-11ef-a251-01aa75ed71a1/language-it - Il tagging climatico e ambientale. L’Allegato VI “Metodologia per il controllo del clima” del Regolamento (UE) 2021/241 contiene i campi d’intervento da attribuire a tutti gli investimenti e riforme del PNRR. A ciascun campo d’intervento è associato un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100% per il contributo climatico (con riferimento all’obiettivo di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) e un coefficiente di sostegno pari a 0%, 40% o 100% per il contributo ambientale (con riferimento agli altri quattro obiettivi). Le misure con coefficiente di sostegno pari al 100% devono ulteriormente dimostrare il loro contribuito all’obiettivo climatico e/o ambientale tramite elementi di verifica più cogenti già inclusi nelle schede tecniche e relative check list. https://www.italiadomani.gov.it/content/sogei-ng/it/it/catalogo-open-data.html?orderby=%40jcr%3Acontent%2FobservationDateInEvidence&sort=desc Infine, è possibile consultare i webinar e materiali predisposti da IFEL-ANCI. In collaborazione con la fondazione IFEL dell’ANCI sono stati, infatti, organizzati numerosi webinar sui diversi ambiti applicativi del principio DNSH e sono stati predisposti dei Quaderni Operativi per fornire indicazioni utili sugli adempimenti da tenere in conto nella predisposizione delle procedure di affidamento e nella progettazione degli interventi. Gli ambiti affrontati comprendono edilizia e cantieristica (Quaderno Operativo 1), impianti (Quaderno Operativo 2), strade, trasporti e mobilità sostenibile (Quaderno Operativo 3), raccolta rifiuti, trattamento acque reflue e pozzi di assorbimento carbonio (Quaderno Operativo 4). Ai quaderni sono associati anche due allegati: Allegato 1 “Facsimile di Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH” da inserire nella Relazione di sostenibilità dell’opera del progetto di fattibilità tecnico economica e Allegato 2 “Indicazioni di supporto per l’analisi del rischio climatico e le soluzioni di adattamento dei progetti PNRR. Tutti questi materiali sono disponibili al seguente link https://easy.fondazioneifel.it/ifel-easy/Documenti
3 | Come viene attribuito il Regime a una misura? | L'elemento di rilievo da tenere in considerazione ai fini dell’individuazione dei vincoli DNSH da applicare è se la misura debba: - contribuire sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici o ambientali (Regime 1); - oppure, assicurare di “non arrecare danno significativo” ad alcuno dei sei obiettivi, pur senza contribuire sostanzialmente a nessuno di essi (Regime 2). In linea generale, le misure contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento degli obiettivi climatici o ambientali (Regime 1) nei seguenti casi: - il campo di intervento associato reca un coefficiente di sostegno all’obiettivo climatico pari a 100% (tagging climatico), nel qual caso la misura contribuisce sostanzialmente all’obiettivo di mitigazione dei cambiamenti climatici; - il campo di intervento associato reca un coefficiente di sostegno agli altri obiettivi ambientali pari a 100% (tagging ambientale), nel qual caso contribuisce sostanzialmente a uno degli altri obiettivi ambientali; - la scheda di autovalutazione della misura indica che la misura reca un contributo sostanziale (o vi sono altre indicazioni nella Decisione di esecuzione del Consiglio di approvazione del PNRR o delle relative riprogrammazioni, che lo indica esplicitamente). Le Mappature 1 e 2 della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ (che hanno la funzione di consentire un’immediata corrispondenza tra le misure del PNRR e le schede tecniche), riportano i requisiti DNSH per ciascun ambito di attività interessato dalla misura e individuano il Regime applicabile a seconda del contributo - sostanziale o meno – che la misura fornisce agli obiettivi ambientali; nelle schede tecniche associate vengono individuati i vincoli specifici e si suggeriscono le modalità di comprova del principio DNSH da adottare a seconda del Regime in cui ricade la misura. Le schede tecniche della citata Guida operativa, nella sezione D, specificano i diversi gradi di vincolo da rispettare a seconda se si ricada nel Regime 1 o 2 da applicare. In alcuni casi i vincoli dei due Regimi sono gli stessi (ad esempio nei casi in cui l’attività specifica abbia unicamente il potenziale di contribuire sostanzialmente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, come il fotovoltaico, oppure, al contrario, non abbia alcuna possibilità di contribuire sostanzialmente, come l’acquisto di apparecchiature elettriche ed elettroniche). In tali evenienze, vi è un'unica check list per la verifica dell’assolvimento del principio DNSH valida sia per le misure in Regime 1 sia per le misure in Regime 2.
4 | Come si leggono le due Mappature contenute nella Guida operativa? | La funzione delle Mappature inserite nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ è di consentire un’immediata corrispondenza tra le misure (investimenti e riforme) previste nel PNRR e le schede tecniche che riportano i requisiti DNSH per ciascun ambito di attività interessato dalla misura. La Mappatura 1 individua, per ogni investimento e riforma, il Regime applicabile (contributo sostanziale - Regime 1 - o non arrecare danno significativo - Regime 2) e le relative schede tecniche sulla base della descrizione generale dell'intervento. Il Regime viene determinato dal tagging climatico di riferimento, dalle scelte effettuate nell'autovalutazione e dalle caratteristiche specifiche dell'iniziativa. L’associazione dell’investimento o della riforma con una o più schede è basata sulle informazioni disponibili e sulle interlocuzioni con le Amministrazioni titolari delle misure. Con il procedere dell’attuazione degli interventi e, pertanto, la maggiore conoscenza consapevolezza sulle attività coinvolte, le Amministrazioni titolari possono valutare la necessità di variare tali associazioni (aggiungendo o non considerando alcune schede) o predisporre check list “personalizzate” composte assumendo dalle diverse schede tecniche associabili alla misura, singoli requisiti ritenuti più coerenti con le effettive modalità attuative. L'attribuzione delle schede tecniche alle misure, va pertanto considerata non vincolante. Nella Mappatura sono, inoltre, individuate con asterisco le misure che, contribuendo sostanzialmente all’obiettivo "Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine" o all’obiettivo "Economia Circolare", devono rispettare anche i requisiti specifici previsti per i relativi Regimi. L’associazione tra queste misure e le schede tecniche che prevedono i due nuovi Regimi 1 per gli obiettivi ambientali connessi con la Risorsa idrica e l’Economia Circolare sono riportati nella Mappatura 2.
5 | Per gli interventi che non sono riconducibili a nessuna delle schede contenute nella Guida operativa, come è possibile comprovare la conformità al DNSH? | I soggetti attuatori potrebbero riscontrare che l’intera misura di riferimento o un suo specifico intervento non sia riconducibile a nessuna delle schede tecniche presenti nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/. Dopo aver verificato anche sulla mappatura l’effettiva mancanza di schede associate, è consigliabile contattare l’Amministrazione titolare responsabile dell’applicazione del principio DNSH, che potrà indicare la scheda più idonea da adottare o confermare la mancanza di schede nel caso in cui, a seguito di specifici approfondimenti, sia emerso che l’attuazione dell’intervento non è tale da produrre impatto significativo su nessuno dei sei obiettivi ambientali (per esempio, nel caso riguardi attività di formazione o acquisto e sviluppo di software).
6 | In quale fase progettuale (Progetto di fattibilità tecnico-economica, Progetto esecutivo, Gare d'appalto) deve essere affrontato il rispetto del principio DNSH? | Gli impegni presi dalle Amministrazioni titolari in sede di autovalutazione devono essere tradotti in precisi requisiti e monitorati dai primi atti riferibili alla misura fino al collaudo/certificato di regolare esecuzione degli interventi o alla conclusione delle attività. Si suggerisce, quindi, alle Amministrazioni titolari delle misure e ai soggetti attuatori un tempestivo inserimento nel procedimento dei requisiti tassonomici (DNSH). Già nella fase di predisposizione del progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE), si dovrebbe dare evidenza della conformità ai vincoli DNSH indicati nelle schede tecniche della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/. Il PFTE dovrebbe, quindi, essere accompagnato da una relazione di "Verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH" da inserire nella Relazione di sostenibilità dell'opera del progetto di fattibilità tecnico-economiche. A tal fine la fondazione IFEL-ANCI ha predisposto un facsimile di relazione per la “verifica e asseverazione del rispetto del principio DNSH” che i progettisti possono prendere a riferimento e adattare al proprio progetto (https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/download/5838_057ba2bb9896fdc4431e684a8991930e). Il PFTE dovrebbe, inoltre, contenere la "Relazione di verifica di conformità ai CAM" per le tipologie di appalto soggette a CAM (edilizia, illuminazione pubblica, rifiuti, veicoli). In generale, nelle gare per affidamento dei servizi di progettazione, il capitolato d'oneri dovrà essere completo di tutte le prestazioni tecniche (analisi, elaborati, verifiche, studi specialistici, ecc.) richieste per assicurare l'integrazione del DNSH (verifiche ex ante) nel progetto nonché delle specifiche per l'applicazione dei CAM, ove previste. Nelle gare per l’affidamento dei lavori, il disciplinare di gara/capitolato speciale d'appalto dovrebbe includere tutte le condizioni di esecuzione dell'appalto necessarie alla verifica del rispetto dei vincoli DNSH (verifiche ex post) nonché quelle necessarie alla verifica dei CAM. Nel caso in cui sia stato già approvato il progetto esecutivo, questo dovrebbe essere reso conforme ai vincoli DNSH. Inoltre, andranno raccolte tutte le evidenze del rispetto delle condizioni collegate al principio DNSH necessarie per la rendicontazione di ogni singola milestone e target.
7 | Come allineare l’intervento in fase di attuazione avanzata agli aggiornamenti della normativa ambientale nazionale ed europea e ai nuovi requisiti DNSH previsti dall’ultima versione della Guida operativa DNSH? È necessario utilizzare le versioni più recenti delle check list? | Si ricorda che la “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ è uno strumento di orientamento e di supporto e non introduce adempimenti normativi, ma si limita a rendere più fruibili le informazioni disponibili rendendo più chiari i vincoli DNSH che discendono dalla normativa ambientale nazionale ed europea, suggerendo modalità di verifica di conformità al DNSH (check list). Pertanto, in linea di principio, le check list aggiornate rappresentano una maggiore garanzia di conformità al DNSH. Tuttavia, nel caso siano già state adottate check list precedenti, poiché rimane in capo a ciascuna Amministrazione titolare la responsabilità di assicurare il rispetto del principio DNSH, il soggetto attuatore potrà condividere con l’Amministrazione titolare se e come recepire le indicazioni più aggiornate fornite dalla Guida operativa, sulla scorta di proprie valutazioni ad esempio sulle scadenze imposte dal PNRR alle diverse misure, sulle risorse finanziare disponibili (ad esempio per eventuali integrazioni progettuali finalizzate ad adeguamenti per ottenere conformità al DNSH). In ogni caso l’attuale aggiornamento della Guida operativa non pregiudica la possibilità di ulteriori evoluzioni delle norme o della prassi cui le Amministrazioni titolari e i soggetti attuatori sono chiamati a conformarsi.
8 | A quali tipologie di intervento si applica la Scheda 5 "Cantieristica generica"? | La scheda tecnica 5 “Cantieristica generica” della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ individua i vincoli DNSH applicabili agli interventi edili e relativi alla cantieristica generica non connessi con la costruzione/rinnovamento di edifici, per i quali sono invece già previste le schede tecniche 1 e 2 della citata Guida operativa. Considerato che l’attività di cantieristica in sé non è un’attività inclusa nella Tassonomia delle attività eco-compatibili (Regolamento UE 2020/852), i vincoli previsti per questa tipologia di attività sono stati pensati per cantieri dalle grandi dimensioni (cantieri afferenti a reti idriche, elettriche, fognarie, building con superfici superiori ai 5.000 metri quadri), con maggiore potenziale di arrecare un danno significativo all’ambiente. Nell’ambito di applicazione della scheda è peraltro specificato che “la presente scheda si applica a qualsiasi intervento che preveda l’apertura di un Campo base connesso ad un cantiere temporaneo o mobile”. Per Campo base di un cantiere si intende il luogo in cui sono temporaneamente ospitate le strutture con funzioni direttive, tecniche, operative, logistiche nonché quelle destinate al riposo e alla ristorazione. Nonostante queste specifiche relative all’ambito di applicazione, è fortemente suggerito di mutuare i vincoli applicabili contenuti nella Scheda (es: vincoli sull’economia circolare) anche a interventi di più piccole dimensioni.
9 | Che rapporto c'è tra l'applicazione dei CAM e il DNSH? | I Criteri Ambientali Minimi (CAM) rappresentano specifiche misure per l’integrazione delle esigenze di sostenibilità ambientale nelle varie categorie di appalti della pubblica amministrazione e si inseriscono tra gli strumenti di politica per i cosiddetti “appalti pubblici verdi” (green public procurement). L’applicazione dei CAM può assicurare il rispetto del requisito tassonomico del DNSH, soprattutto nel caso del principio di base (Regime 2), mentre in alcuni casi ciò potrebbe non essere sufficiente per assicurare un contributo sostanziale (Regime 1). In questa eventualità, poiché il livello di ambizione ambientale delineato dai CAM varia in funzione della categoria di appalto, si suggerisce una valutazione caso per caso. In questa ottica, l’uso dei CAM è esplicitamente richiamato nelle schede tecniche della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ e, in particolare, nelle seguenti schede per le quali la relazione tra CAM e DNSH è evidente. Al fine di rendere maggiormente evidente il rapporto virtuoso fra CAM e DNSH e come l’applicazione dei CAM assieme al rispetto della normativa ambientale nazionale ed europea possa in molti casi essere determinante per l’assolvimento del principio DNSH, si veda l’Appendice 2 “CAM e DNSH” della citata Guida operativa in cui, per le schede sopra elencate, viene indicato per ciascun item di controllo presente nelle check list se si tratti di un requisito specifico DNSH (quindi aggiuntivo sia rispetto ai CAM sia rispetto alla normativa ambientale vigente), quale parte dei relativi CAM può supportare nella comprova del requisito DNSH e quali adempimenti risultano utili al rispetto del criterio DNSH o derivante dalla normativa vigente. Eventuali aggiornamenti sui CAM sono consultabili sul sito del MASE https://gpp.mase.gov.it/CAM-vigenti
10 | Nel caso di interventi volti alla realizzazione di impianti di biometano e alla digestione anaerobica di rifiuti organici, a quale scheda della Guida operativa ci si deve riferire? | Nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ a scheda 17 "Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi" è stata aggiornata con l'inserimento nel campo di applicazione anche degli impianti di digestione anaerobica. Nel caso in cui ricada nel Regime 1, l’investimento dovrà garantire che: - è in atto un piano di monitoraggio e di emergenza per ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto; - il biogas prodotto è utilizzato direttamente per la produzione di energia elettrica o di calore, è trasformato in biometano da iniettare nella rete del gas naturale o è utilizzato come carburante per veicoli o come materia prima nell'industria chimica; - i rifiuti organici utilizzati per la digestione anaerobica sono separati alla fonte e raccolti in maniera differenziata; - il digestato prodotto è utilizzato come fertilizzante o ammendante, direttamente o dopo il compostaggio o altro trattamento; - negli impianti dedicati al trattamento dei rifiuti organici, la percentuale di colture alimentari e foraggere utilizzate come materia prima in entrata, misurata in peso, come media annua, è pari o inferiore al 10% della materia prima in entrata. Nel caso in cui ricada nel Regime 2, l’investimento dovrà garantire che è in atto un piano di monitoraggio e di emergenza per ridurre al minimo le perdite di metano nell'impianto.
11 | Nell’ambito dell’obiettivo “Adattamento ai cambiamenti climatici” quale metodologia può essere utilizzata per svolgere la verifica climatica? | Con riferimento all'obiettivo dell'adattamento ai cambiamenti climatici, un'attività arreca un danno significativo se conduce a un peggioramento degli effetti negativi del clima attuale e futuro previsti sull’attività stessa, sulle persone, sulla natura o sugli attivi. Nel caso della realizzazione di infrastrutture, la valutazione della resilienza climatica serve a garantire un adeguato livello di resilienza agli impatti dei cambiamenti climatici, tra cui eventi di crisi come inondazioni intense, nubifragi, siccità, ondate di calore, incendi boschivi, tempeste, frane e uragani, nonché eventi cronici quali l’innalzamento previsto del livello del mare e le variazioni delle precipitazioni medie, dell’umidità del suolo e dell’umidità dell’aria. In questi casi è necessario svolgere un'analisi dei rischi climatici fisici che deve essere proporzionata alla dimensione fisica o finanziaria dell’intervento. Per lo svolgimento di tale analisi, nell'ambito del PNRR, vengono proposte due diverse metodologie: - i Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici (Appendice A dell’Allegato I del Regolamento delegato (UE) 2021/2139); - gli “Orientamenti tecnici per infrastrutture a prova di clima nel periodo 2021-2027 (2021/C373/01)”. La prima metodologia riportata integralmente all'Appendice 1 “Criteri DNSH generici per l'adattamento ai cambiamenti climatici” della “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ descrive un processo di analisi più sintetico, facilmente utilizzabile anche nell'ambito di interventi al di sotto dei 10 milioni di euro, quali, ad esempio, le misure individuali di ristrutturazione (Scheda tecnica 2). Per gli interventi infrastrutturali che prevedono un investimento che supera i 10 milioni di euro, l’analisi da svolgere, dettagliata nei citati Orientamenti tecnici, è più approfondita e prevede una valutazione della vulnerabilità e del rischio per il clima, che sfoci nell’individuazione, nel vaglio e nell’attuazione delle misure di adattamento del caso. La Fondazione IFEL-ANCI ha sviluppato un documento di supporto operativo per l’analisi del rischio climatico, basato sulle indicazioni degli Orientamenti tecnici per l’infrastruttura a prova di clima, che include anche una relazione-tipo sull’analisi del rischio climatico, vulnerabilità e soluzioni di adattamento, con suggerimenti operativi ai progettisti. Allegato 2 - Indicazioni di supporto per analisi del rischio climatico e adattamento dei progetti PNRR (https://fondazioneifel.it/documenti-pubblicazioni/item/download/6007_4824f12674d7cc82c866a6a1b68b32ac)
12 | Se un progetto ha avuto una Valutazione di incidenza (VINCA) negativa, può comunque essere conforme al DNSH? | Come riportato nella “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/, se un progetto è situato in un'area Natura 2000, o in prossimità di questa, deve essere condotta un'opportuna valutazione di incidenza (VINCA). Se una valutazione di secondo livello (valutazione appropriata) si conclude con un parere positivo (anche con l'eventuale l'indicazione di misure di mitigazione per certificare la conformità dell’intervento agli obiettivi e ai regolamenti delle aree protette) allora l'intervento può essere considerato conforme al DNSH. Nel caso in cui la valutazione si concluda con un parere negativo (art. 6 paragrafo 4 della Direttiva Habitat), significa che l'intervento andrà ad incidere negativamente sugli obiettivi di protezione definiti per questa area. In questo caso l'intervento non può considerarsi conforme al DNSH e pertanto non potrà essere finanziato con fondi del PNRR. Ciò anche nel caso in cui, per mancanza di soluzioni alternative, l’intervento debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico (inclusi motivi di natura sociale o economica), e vengano adottate misure compensative necessarie per garantire che la coerenza globale di Natura 2000 sia rispettata (come previsto dalla Direttiva Habitat). Anche in questo caso l’intervento non potrà considerarsi conforme con il DNSH, in linea con quanto esposto dalla Commissione europea nella “Comunicazione C/2023/267 sull'interpretazione e sull'attuazione di talune disposizioni giuridiche dell'atto delegato relativo agli aspetti climatici della tassonomia dell'UE” nel quesito 187.
13 | I veicoli utilizzati per scopi speciali (ad esempio veicoli sanitari di emergenza, veicoli per la raccolta e il trasporto dei rifiuti) possono essere ad alimentazione ibrida? | Come evidenziato dalla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente (cd. DNSH)”, da ultimo aggiornata con circolare RGS-MEF n.22 del 14 maggio 2024 https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/circolari/2024/circolare_n_22_2024/ nella scheda 9 “Acquisto, noleggio e leasing di veicoli”, per tutti i veicoli utilizzati per scopi speciali (ad esempio veicoli sanitari di emergenza, veicoli per raccolta/trasporto rifiuti che ricadono sia in Regime 1 (contributo sostanziale) sia in Regime 2 (non arrecare danno significativo – DNSH), possono essere ammissibili motorizzazioni ad alimentazione ibrida (combustibile/batteria), a condizione che venga dimostrata l’assenza di una migliore tecnologia disponibile per gli scopi per i quali i veicoli sono finanziati.
14 | A quali condizioni le caldaie a gas possono essere previste negli investimenti finanziati dal PNRR (aggiornamento settembre 2024) | Nell’allegato della Decisione di Esecuzione del Consiglio (CID) di maggio 2024 relativa all’approvazione della valutazione del PNRR, l’esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas viene declinato in due differenti modi. Nel primo caso è esplicitamente citato nel testo della CID, mentre, nel secondo caso, tale divieto deriva dalla presenza nella descrizione della misura, o a livello di milestone e target, di una esplicita richiesta di conformità al principio di non arrecare un danno significativo all’ambiente (DNSH) attraverso l’adozione di una lista di esclusione. Nel caso di divieto esplicito, le caldaie non possono essere finanziate, senza possibilità di deroga. Le misure per le quali l’allegato prevede l’esclusione dal finanziamento delle caldaie a gas (comprese le caldaie a condensazione a gas) sono: - M2C3I1.2: Costruzione di edifici, riqualificazione e rafforzamento dei beni immobili dell'Amministrazione della giustizia (Ministero della Giustizia) - M2C4I2.1: Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) - M4C1I1.7: Riforma della legislazione sugli alloggi per studenti e investimenti negli alloggi per studenti (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M4C1I3.3: Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell'edilizia scolastica (Ministero dell’Istruzione e del merito) - M5C2I2.1: Investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti a ridurre situazioni di emarginazione e degrado sociale (Ministero dell’Interno) - M5C2I2.2: Piani urbani integrati (Ministero del Lavoro e Politiche Sociali, Ministero dell'Interno) Anche nel secondo caso, ossia per le misure che prevedono che il rispetto del DNSH debba essere ottemperato mediante l’utilizzo della lista di esclusione, le caldaie a gas in linea di principio non sono ammissibili a finanziamento in quanto costituiscono uso a valle di fonti fossili. La lista di esclusione, infatti, mira ad escludere dai benefici delle misure finanziate a valere sul PNRR le seguenti attività: I. attività connesse ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle (ad eccezione dei progetti previsti nell’ambito della presente misura riguardanti la produzione di energia elettrica e/o di calore a partire dal gas naturale, come pure le relative infrastrutture di trasmissione/trasporto e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all’allegato III degli orientamenti tecnici sull’applicazione del principio“non arrecare un danno significativo” (2021/C58/01)); II. attività nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono proiezioni delle emissioni di gas a effetto serra che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento (se l’attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l’assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell’ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione); III. attività connesse alle discariche di rifiuti, inceneritori (l’esclusione non si applica alle azioni previste nell’ambito dalla presente misura in impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l’utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto) e agli impianti di trattamento meccanico biologico (l’esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l’efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell’ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell’impianto o un’estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto); IV. attività in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può causare danni all'ambiente. Tuttavia, come richiamato dalla stessa lista di esclusione (punto I), sono previste eccezioni per progetti che riguardano la generazione di energia elettrica e/o calore, nonché relativi ad infrastrutture di trasmissione e distribuzione, che utilizzino gas naturale e siano conformi alle condizioni di cui all'Allegato III degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio "non causare un danno significativo" a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C58/01). In queste evenienze, previa verifica del singolo caso, le caldaie a gas sono ammissibili solo se soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni: - la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico (un programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico si definisce "ampio" se punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria); - le caldaie stesse portano a una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Reg. delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari; - i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non devono costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica (al massimo il 20%); - l'installazione delle caldaie a gas deve far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili. Queste condizioni sono valide solo nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti e non nell’ambito della realizzazione di nuovi edifici. In nessun caso le caldaie possono essere finanziate singolarmente. Di seguito le misure che prevedono una lista di esclusione. - M1C1I1.6.6: Digitalizzazione della Guardia di Finanza (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Trasformazione Digitale) - M1C1I1.2: Abilitazione al cloud per le PA locali (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Trasformazione Digitale) - M1C2I5.1.1: Rifinanziamento e ridefinizione del Fondo 394/81 gestito da SIMEST (Ministero Affari Esteri e Cooperazione Internazionale) - M1C2I5.1.2: Competitività e resilienza delle filiere produttive (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M1C2I6.1: Investimento nel sistema della proprietà industriale (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M1C2I7: Supporto al sistema produttivo per la Transizione ecologica, Net Zero Technologies, e la competitività e resilienza delle filiere produttive e strategiche (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M1C3I1.3: Migliorare l'efficienza energetica nei cinema, nei teatri e nei musei (Ministero della Cultura) - M1C3I2.1: Attrattività dei borghi (Ministero della Cultura) - M1C3I3.3.1-M1C3I3.3.3-M1C3I3.3.2-M1C3I3.3.4 : Interventi per migliorare l'ecosistema in cui operano i settori culturali e creativi, incoraggiando la cooperazione tra operatori culturali e organizzazioni e facilitando upskill e reskill; Promuovere la riduzione dell'impronta ecologica degli eventi culturali (Ministero della Cultura) Sostegno ai settori culturali e creativi per l'innovazione e la transizione digitale, Promuovere l'innovazione e l'eco-progettazione inclusiva (Ministero della Cultura) - M1C3I2.2: Tutela e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale (Ministero della Cultura) - M1C3I2.3: Programmi per valorizzare l'identità dei luoghi: parchi e giardini storici (Ministero della Cultura) - M1C3I2.4: Sicurezza sismica nei luoghi di culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto (FEC) e siti di ricovero per le opere d’arte (Recovery Art) (Ministero della Cultura) - M1C3I4.2.3: Sviluppo e resilienza delle imprese del settore turistico (Fondo dei Fondi BEI) (Ministero del Turismo) - M1C3I4.2.6: Valorizzazione, competitività e tutela del patrimonio ricettivo attraverso la partecipazione del Min. Turismo nel Fondo Nazionale Turismo (Ministero del Turismo) - M1C3I4.2.4: Sostegno alla nascita e al consolidamento delle PMI turismo (Sezione speciale “turismo” del Fondo di Garanzia per le PMI) (Ministero del Turismo) - M1C3I4.2.5: Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo (Ministero del Turismo) - M1C3I4.2.1: Miglioramento delle infrastrutture di ricettività attraverso lo strumento del Tax credit (Ministero del Turismo - M1C3I4.3: Caput Mundi. Next Generation EU per grandi eventi turistici (Ministero del Turismo) - M1C3I4.1: Hub del Turismo Digitale (Ministero del Turismo) - M2C1I3.1: Isole verdi (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) - M2C1I2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Foreste) - M2C1I3.2: Green communities (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento Affari Regionali e Autonomie) - M2C1I3.4: Fondo rotativo contratti di filiera (FCF) per il sostegno dei contratti di filiera nei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo (Ministero dell’Agricoltura e della Sovranità Alimentare e Foreste) - M2C2I5.1: Rinnovabili e batterie (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M2C2I5.4: Supporto a start-up e venture capital attivi nella transizione ecologica (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M2C3I3.1: Promozione di un teleriscaldamento efficiente (Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica) - M4C1I1.3: Potenziamento infrastrutture per lo sport a scuola (Ministero dell’Istruzione e del Merito) - M4C1I1.1: Piano per asili nido e scuole dell'infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia (Ministero dell’Istruzione e del Merito) - M4C2I1.2: Finanziamento di progetti presentati da giovani ricercatori (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M4C2I2.1: IPCEI (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M4C2I2.3: Potenziamento ed estensione tematica territoriale dei centri di trasferimento tecnologico per segmenti di industria (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M4C2I3.1: Fondo per la realizzazione di un sistema integrato di infrastrutture di ricerca e innovazione (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M4C2I1.5: Creazione e rafforzamento di "ecosistemi dell'innovazione", costruzione di "leader territoriali di R&S" (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M4C2I1.4: Potenziamento strutture di ricerca e creazione di "campioni nazionali di R&S" su alcune Key Enabling Technologies (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M4C2I2.2: Partenariati per la ricerca e l'innovazione -Orizzonte Europa (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M4C2I3.2: Finanziamento di start-up (Ministero delle Imprese e del Made in Italy) - M4C2I3.3: Introduzione di dottorati innovativi che rispondono ai fabbisogni di innovazione delle imprese e promuovono l'assunzione dei ricercatori dalle imprese (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M4C2I1.1: Fondo per il Programma Nazionale Ricerca (PNR) e progetti di Ricerca di Significativo Interesse Nazionale (PRIN) (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M4C2I1.3: Partenariati estesi a università, centri di ricerca, imprese e finanziamento progetti di ricerca di base (Ministero dell’Università e della Ricerca) - M5C3I1.1: Aree interne - Potenziamento servizi e infrastrutture sociali di comunità (Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le Politiche di Coesione) - M5C3I1.4: Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore RFI; Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Anas; Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore AdSP; Investimenti infrastrutturali per Zone Economiche Speciali - Soggetto attuatore Regioni; (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) - M7I10: Progetti pilota sulle competenze "Crescere Green" - M7I12: Sovvenzionamento dello sviluppo di una leadership internazionale, industriale e di ricerca e sviluppo nel campo degli autobus a zero emissioni - M7I16: Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI - M7I17: Strumento finanziario per l'efficientamento dell'edilizia pubblica, anche residenziale (ERP), e delle abitazioni di famiglie a basso reddito e vulnerabili Anche, qualora la CID non escluda esplicitamente il finanziamento e non sia previsto l’utilizzo di una lista di esclusione, previa verifica del singolo caso, le caldaie a gas sono ammissibili solo se soddisfano contemporaneamente le seguenti condizioni richiamate nell’Allegato III degli Orientamenti tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01): - la sostituzione delle caldaie a gas rientra in un ampio programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico (un programma di ristrutturazione o di efficientamento energetico si definisce "ampio" se punta ad almeno il 30% di risparmio di energia primaria); - le caldaie stesse devono consentire una significativa riduzione delle emissioni di gas serra. Se sostituiscono altre caldaie a gas, le nuove caldaie devono essere almeno di etichetta A (o equivalente). Le caldaie a gas dovranno, comunque, essere conformi al Reg. (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013 recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, nonché al Reg. delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione del 18 febbraio 2013, che integra la Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo d’energia degli apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, degli apparecchi di riscaldamento misti, degli insiemi di apparecchi per il riscaldamento d’ambiente, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari e degli insiemi di apparecchi di riscaldamento misti, dispositivi di controllo della temperatura e dispositivi solari; - i costi legati alla sostituzione delle caldaie a gas non dovrebbero costituire una parte significativa del più ampio programma di ristrutturazione o di efficienza energetica (al massimo il 20%); - l'installazione delle caldaie a gas dovrebbe far parte di una serie più ampia di ambiziose misure di transizione energetica, compresi gli investimenti nelle fonti energetiche rinnovabili. Queste condizioni sono valide solo nei casi di ristrutturazione di edifici esistenti e non nell’ambito della realizzazione di nuovi edifici. In nessun caso le caldaie possono essere finanziate singolarmente. Fermo restando i requisiti per le caldaie a gas sopra elencati, i sistemi ibridi (caldaie e pompe di calore) potrebbero essere ammissibili solo qualora si possa dimostrare che le caldaie a gas vengano utilizzate come riserva (back up) o in altre circostanze molto limitate (ad esempio quando le temperature sono molto basse). La possibilità di ammettere a finanziamento gli interventi di manutenzione ordinaria delle caldaie (bollino blu per la verifica dei fumi di scarico, ecc.) che sono obbligatori per legge e che devono comunque essere svolti per assicurare il corretto funzionamento della stessa, va verificata con eventuali specifiche indicazioni da parte delle Amministrazioni titolari della misura. Non risultano, invece, conformi al DNSH le operazioni di manutenzione straordinaria. Infine, un caso a sé stante è rappresentato dalla misura M2C3 2.1 “Rafforzamento dell'Ecobonus e del Sismabonus per l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici”. Per questa misura nella CID viene specificato che “il costo dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L'installazione di caldaie a gas naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01)” ossia con l’Allegato III (vedi sopra). Si sottolinea che se l’intervento rientra tra quelli da rendicontare per comprovare il raggiungimento di traguardi e obiettivi del PNRR (milestone e target) e ricade nelle categorie di divieto delle caldaie sopraindicate, il divieto vale anche se il costo è coperto da risorse finanziarie diverse dal PNRR.